## 9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-
source_pdf | source_page | source_section | row_index | device_tag | quantity | description | manufacturer | model_number | order_number | schematic_position | extra_fields | raw | warnings
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 0 | 21K1 | 1 | LOGO!12/24RCE, 8DI(4AI)/4DO, 400 Blocks | SIEMENS | 6ED1052-1MD08-0BA1 |  | /21.5 | {} | ["21K1", "1", "LOGO!12/24RCE, 8DI(4AI)/4DO, 400 Blocks", "6ED1052-1MD08-0BA1", "SIEMENS", "/21.5"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 1 | 51P1 | 1 | LIGHT MODULE, IP65, GREEN | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB6-AV3 |  | /51.1 | {} | ["51P1", "1", "LIGHT MODULE, IP65, GREEN", "ZB6-AV3", "SCHNEIDER ELECTRIC", "/51.1"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 2 | 51P1 | 1 | LED, 24VAC/DC, ZB6, GREEN | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB6-EB3B |  | /51.1 | {} | ["51P1", "1", "LED, 24VAC/DC, ZB6, GREEN", "ZB6-EB3B", "SCHNEIDER ELECTRIC", "/51.1"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 3 | 51P2 | 1 | LIGHT MODULE, IP65, ORANGE | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB6-AV8 |  | /51.2 | {} | ["51P2", "1", "LIGHT MODULE, IP65, ORANGE", "ZB6-AV8", "SCHNEIDER ELECTRIC", "/51.2"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 4 | 51P2 | 1 | LED, 24VAC/DC, ZB6, ORANGE | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB6-EB8B |  | /51.2 | {} | ["51P2", "1", "LED, 24VAC/DC, ZB6, ORANGE", "ZB6-EB8B", "SCHNEIDER ELECTRIC", "/51.2"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 5 | 51P3 | 1 | LIGHT MODULE, IP65, RED | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB6-AV4 |  | /51.3 | {} | ["51P3", "1", "LIGHT MODULE, IP65, RED", "ZB6-AV4", "SCHNEIDER ELECTRIC", "/51.3"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 6 | 51P3 | 1 | LED, 24VAC/DC, ZB6, RED | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB6-EB4B |  | /51.3 | {} | ["51P3", "1", "LED, 24VAC/DC, ZB6, RED", "ZB6-EB4B", "SCHNEIDER ELECTRIC", "/51.3"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 7 | 51S8 | 1 | SELECTOR SWITCH, 3 POSITION 45°, IP65 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB6-AD27 |  | /51.8 | {} | ["51S8", "1", "SELECTOR SWITCH, 3 POSITION 45°, IP65", "ZB6-AD27", "SCHNEIDER ELECTRIC", "/51.8"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 8 | 51S8 | 1 | CONTACT BLOCK, 2NO, SCREW CONNECTION | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB6-Z3B |  | /51.8 | {} | ["51S8", "1", "CONTACT BLOCK, 2NO, SCREW CONNECTION", "ZB6-Z3B", "SCHNEIDER ELECTRIC", "/51.8"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 9 | 51W1 | 1 | FLEXIBLE CORRUGATED TUBE, Ø17MM, GREY | PMA AG | VOHG-17S |  | /51.0 | {} | ["51W1", "1", "FLEXIBLE CORRUGATED TUBE, Ø17MM, GREY", "VOHG-17S", "PMA AG", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 10 | 51W1 | 1 | GASKET SLEEVE, 17S, IP67 | PMA AG | NVN-3-16 |  | /51.0 | {} | ["51W1", "1", "GASKET SLEEVE, 17S, IP67", "NVN-3-16", "PMA AG", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 11 | 51W4 | 1 | POWERCABLE, C13 PLUG TO CEE 7/7 PLUG, 2,5M | RS COMPONENTS | 626-6616 |  | /51.4 | {} | ["51W4", "1", "POWERCABLE, C13 PLUG TO CEE 7/7 PLUG, 2,5M", "626-6616", "RS COMPONENTS", "/51.4"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 12 | 51XC1 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M20 | HARTING | 19 20 003 1440 |  | /51.0 | {} | ["51XC1", "1", "SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M20", "19 20 003 1440", "HARTING", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 13 | 51XC1 | 1 | CONNECTOR QUICK LOCK, 5 POLE +PE, MALE | HARTING | 09 12 005 2634 |  | /51.0 | {} | ["51XC1", "1", "CONNECTOR QUICK LOCK, 5 POLE +PE, MALE", "09 12 005 2634", "HARTING", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 14 | 51XC1 | 1 | CABLE GLAND FOR CORRUGATED TUBE, M20X1,5, Ø17MM, GREY | PMA AG | SVNV-M409 |  | /51.0 | {} | ["51XC1", "1", "CABLE GLAND FOR CORRUGATED TUBE, M20X1,5, Ø17MM, GREY", "SVNV-M409", "PMA AG", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 15 | 51XC1 | 1 | GASKET RING, M20 | PMA AG | SVN4-M20 |  | /51.0 | {} | ["51XC1", "1", "GASKET RING, M20", "SVN4-M20", "PMA AG", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 16 | 51XC1 | 1 | MOUNTING BRACKETS FOR CORRUGATED TUBE, Ø17, GREY | PMA AG | OVN2-17 |  | /51.0 | {} | ["51XC1", "1", "MOUNTING BRACKETS FOR CORRUGATED TUBE, Ø17, GREY", "OVN2-17", "PMA AG", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 17 | 52U2 | 1 | KQ2H, Male Connector, Ø4mm, G1/8 | SMC PNEUMATICS | KQ2H04-01AS |  | /52.1 | {} | ["52U2", "1", "KQ2H, Male Connector, Ø4mm, G1/8", "KQ2H04-01AS", "SMC PNEUMATICS", "/52.1"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 18 | 52U2.2 | 1 | COUPLER, Ø4 | SMC PNEUMATICS | KQ2E04-00A |  | /52.1 | {} | ["52U2.2", "1", "COUPLER, Ø4", "KQ2E04-00A", "SMC PNEUMATICS", "/52.1"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 19 | 52U3 | 1 | Regulator, G1/8, 0,02 - 0,2 MPa, PNP output | SMC PNEUMATICS | AR20-F01E3-1-B |  | /52.2 | {} | ["52U3", "1", "Regulator, G1/8, 0,02 - 0,2 MPa, PNP output", "AR20-F01E3-1-B", "SMC PNEUMATICS", "/52.2"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 20 | 52U3 | 1 | Mounting nut, for Regulator | SMC PNEUMATICS | AR20P-260S |  | /52.2 | {} | ["52U3", "1", "Mounting nut, for Regulator", "AR20P-260S", "SMC PNEUMATICS", "/52.2"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 21 | 52U3 | 1 | Bracket 925506001 according drawing 9255060 B, t.b.v. ILCU SPG Prints B.V. _ | EKB Someren | 925506001 |  | /52.2 | {} | ["52U3", "1", "Bracket 925506001 according drawing 9255060 B, t.b.v. ILCU SPG Prints B.V.\n_", "925506001", "EKB Someren", "/52.2"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 22 | 52U3.1 | 1 | KQ2L, Male Elbow, Ø4mm, G1/8 | SMC PNEUMATICS | KQ2L04-01AS |  | /52.3 | {} | ["52U3.1", "1", "KQ2L, Male Elbow, Ø4mm, G1/8", "KQ2L04-01AS", "SMC PNEUMATICS", "/52.3"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 23 | 52U4.1 | 1 | Speed Controller, In-line, Compact | SMC PNEUMATICS | AS2002F-04-X214 |  | /52.4 | {} | ["52U4.1", "1", "Speed Controller, In-line, Compact", "AS2002F-04-X214", "SMC PNEUMATICS", "/52.4"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 24 | 52U5.1 | 1 | KQ2T*-00, Union Tee, Ø4mm | SMC PNEUMATICS | KQ2T04-00A |  | /52.5 | {} | ["52U5.1", "1", "KQ2T*-00, Union Tee, Ø4mm", "KQ2T04-00A", "SMC PNEUMATICS", "/52.5"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 25 | 52U5.3 | 1 | KQ2F, Female Connector, Ø4mm, G1/8 | SMC PNEUMATICS | KQ2F04-01A |  | /52.5 | {} | ["52U5.3", "1", "KQ2F, Female Connector, Ø4mm, G1/8", "KQ2F04-01A", "SMC PNEUMATICS", "/52.5"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 26 | 52U5.4 | 1 | S Coupler Series - Socket, G1,8 | SMC PNEUMATICS | KK3S-01MS |  | /52.5 | {} | ["52U5.4", "1", "S Coupler Series - Socket, G1,8", "KK3S-01MS", "SMC PNEUMATICS", "/52.5"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 27 | 52U5.5 | 1 | S-Couplers, Straight Type with One-touch Fitting, Ø4mm | SMC PNEUMATICS | KK3P-04H |  | /52.5 | {} | ["52U5.5", "1", "S-Couplers, Straight Type with One-touch Fitting, Ø4mm", "KK3P-04H", "SMC PNEUMATICS", "/52.5"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 28 | 52U6.1 | 1 | Pressure switch | SPGPrints BV | TIO MPL502P |  | /52.6 | {} | ["52U6.1", "1", "Pressure switch", "TIO MPL502P", "SPGPrints BV", "/52.6"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 29 | 52U6.1 | 1 | Bracket 925505701 according drawing 9255057 B, t.b.v. ILCU SPG Prints B.V. _ | EKB Someren | 925505701 |  | /52.6 | {} | ["52U6.1", "1", "Bracket 925505701 according drawing 9255057 B, t.b.v. ILCU SPG Prints B.V.\n_", "925505701", "EKB Someren", "/52.6"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 30 | 52U6.2 | 1 | S-Couplers, Straight Type with One-touch Fitting, Ø4mm | SMC PNEUMATICS | KK2P-04H |  | /52.6 | {} | ["52U6.2", "1", "S-Couplers, Straight Type with One-touch Fitting, Ø4mm", "KK2P-04H", "SMC PNEUMATICS", "/52.6"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 31 | GOOT 25x60 _ | 1 | WIRE CHANNEL 25X60 | EKB | GOOT 25X60 |  | (MC) | {} | ["GOOT 25x60\n_", "1", "WIRE CHANNEL 25X60", "GOOT 25X60", "EKB", "(MC)"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 32 | MC | 1 | Enclosure, 180 x 130 x 150, Polycarbonate | FIBOX | PC 150150 HG |  | /51.0 | {} | ["MC", "1", "Enclosure, 180 x 130 x 150, Polycarbonate", "PC 150150 HG", "FIBOX", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 33 | MC | 1 | Mountingplate, 148 x 98 | FIBOX | MIV 150 |  | /51.0 | {} | ["MC", "1", "Mountingplate, 148 x 98", "MIV 150", "FIBOX", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 34 | MC | 1 | CABLE GLAND, M16X1,5, 5…10MM, POLYAMIDE, -40…100°C, IP68, GREY | HUMMEL | HSK-K M16X1,5 5…10MM GRIJS LANG _ _ _ _ |  | /51.0 | {} | ["MC", "1", "CABLE GLAND, M16X1,5, 5…10MM, POLYAMIDE, -40…100°C, IP68, GREY", "HSK-K M16X1,5 5…10MM GRIJS LANG\n_ _ _ _", "HUMMEL", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 35 | MC | 2 | LOCK NUT, M16X1,5, POLYAMIDE, -40…100°C, GREY | HUMMEL | GM-FS M16X1,5 GRIJS _ _ |  | /51.0 | {} | ["MC", "2", "LOCK NUT, M16X1,5, POLYAMIDE, -40…100°C, GREY", "GM-FS M16X1,5 GRIJS\n_ _", "HUMMEL", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 10 |  | 36 | MC | 1 | BLIND PLUGS, M16X1,5, POLYAMIDE, -40...100°C, GREY | HUMMEL | V-N-FS M16X1,5 GRIJS _ _ |  | /51.0 | {} | ["MC", "1", "BLIND PLUGS, M16X1,5, POLYAMIDE, -40...100°C, GREY", "V-N-FS M16X1,5 GRIJS\n_ _", "HUMMEL", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 11 |  | 37 | MC | 1 | CABLE GLAND FOR CORRUGATED TUBE, M20X1,5, Ø17MM, GREY | PMA AG | SVNV-M409 |  | /51.0 | {} | ["MC", "1", "CABLE GLAND FOR CORRUGATED TUBE, M20X1,5, Ø17MM, GREY", "SVNV-M409", "PMA AG", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 11 |  | 38 | MC | 1 | GASKET RING, M20 | PMA AG | SVN4-M20 |  | /51.0 | {} | ["MC", "1", "GASKET RING, M20", "SVN4-M20", "PMA AG", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 11 |  | 39 | MC | 1 | MOUNTING BRACKETS FOR CORRUGATED TUBE, Ø17, GREY | PMA AG | OVN2-17 |  | /51.0 | {} | ["MC", "1", "MOUNTING BRACKETS FOR CORRUGATED TUBE, Ø17, GREY", "OVN2-17", "PMA AG", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 11 |  | 40 | MC | 1 | LOCK NUT, M20X1,5, POLYAMIDE, -40…100°C, GREY | HUMMEL | GM-FS M20X1,5 GRIJS _ _ |  | /51.0 | {} | ["MC", "1", "LOCK NUT, M20X1,5, POLYAMIDE, -40…100°C, GREY", "GM-FS M20X1,5 GRIJS\n_ _", "HUMMEL", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 11 |  | 41 | MC | 1 | Resopal volgens tekening 9262852 | EKB | SPG.926285201 |  | /51.0 | {} | ["MC", "1", "Resopal volgens tekening 9262852", "SPG.926285201", "EKB", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 11 |  | 42 | MC | 2 | TU, Polyurethane Tube, Ø4mm | SMC PNEUMATICS | TU0425BU-20 |  | /51.0 | {} | ["MC", "2", "TU, Polyurethane Tube, Ø4mm", "TU0425BU-20", "SMC PNEUMATICS", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 11 |  | 43 | RAIL 15/5,5 _ | 1 | DINRAIL, 15X5,5, PERFORATED | EKB | 15/5,5 |  | (MC) | {} | ["RAIL 15/5,5\n_", "1", "DINRAIL, 15X5,5, PERFORATED", "15/5,5", "EKB", "(MC)"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 11 |  | 44 | RAIL 35/7,5 _ | 1 | DINRAIL, 35X7,5, PERFORATED | EKB | 35/7,5 |  | (MC) | {} | ["RAIL 35/7,5\n_", "1", "DINRAIL, 35X7,5, PERFORATED", "35/7,5", "EKB", "(MC)"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 11 |  | 45 | X0 | 2 | END BRACKET | PHOENIX CONTACT | CLIPFIX 15 |  | /51.5 | {} | ["X0", "2", "END BRACKET", "CLIPFIX 15", "PHOENIX CONTACT", "/51.5"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 11 |  | 46 | X0 | 11 | "geen vertaling" | PHOENIX CONTACT | MPT 2,5 |  | /51.0.../51.2;/51.4;/5 | {} | ["X0", "11", "\"geen vertaling\"", "MPT 2,5", "PHOENIX CONTACT", "/51.0.../51.2;/51.4;/5"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 11 |  | 47 | X0 | 2 | CROSS CONNECTOR/JUMPER, RED, TRIPLE | PHOENIX CONTACT | FBS 3-5 |  | /51.0 | {} | ["X0", "2", "CROSS CONNECTOR/JUMPER, RED, TRIPLE", "FBS 3-5", "PHOENIX CONTACT", "/51.0"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 11 |  | 48 | X0 | 2 | "geen vertaling" | PHOENIX CONTACT | MPT 2,5-PE |  | /51.1;/51.5 | {} | ["X0", "2", "\"geen vertaling\"", "MPT 2,5-PE", "PHOENIX CONTACT", "/51.1;/51.5"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 11 |  | 49 | X0 | 1 | CROSS CONNECTOR/JUMPER, BLUE, TWOFOLD | PHOENIX CONTACT | FBS 2-5 BU |  | /51.1 | {} | ["X0", "1", "CROSS CONNECTOR/JUMPER, BLUE, TWOFOLD", "FBS 2-5 BU", "PHOENIX CONTACT", "/51.1"]
9263111 ILCU REV-V1.0 20-02-2024.pdf | 11 |  | 50 | X0 | 1 | "geen vertaling" | PHOENIX CONTACT | D-MPT 2,5 |  | /51.5 | {} | ["X0", "1", "\"geen vertaling\"", "D-MPT 2,5", "PHOENIX CONTACT", "/51.5"]