## Match
page | device_tag | qty | description | manufacturer_pdf | model_number_pdf | order_number_pdf | status | procos_artikel | procos_fabcode | procos_omschrijving | n_hits
46 | -21A1 &EFS040/21.1:B | 1 | SICAM A8000 CI-8520 Ethernet Interface | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2852-0AA00 | SIEHAA | CI-8520 ETHERNET INTERFACE | 1
46 | -21A2 &EFS040/21.2:B | 1 | CP-8050 MASTER MODULE SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2805-0AA00 | SIEHAA | CP-8050 Master Module | 1
46 | -21A3 &EFS040/21.3:B | 1 | POWER SUPPLY PS-8622, DC 110-220V, 12W SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2862-2AA00 | SIEHAA | PS-8622 Power Supply 110-220VDC 12W | 1
46 | -21A4 &EFS040/21.3:B | 1 | POWER SUPPLY PS-8622, DC 110-220V, 12W SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2862-2AA00 | SIEHAA | PS-8622 Power Supply 110-220VDC 12W | 1
46 | -31A1 &EFS040/31.1:B | 1 | SICAM A8000 CI-8520 Ethernet Interface | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2852-0AA00 | SIEHAA | CI-8520 ETHERNET INTERFACE | 1
46 | -31A2 &EFS040/31.2:B | 1 | CP-8050 MASTER MODULE SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2805-0AA00 | SIEHAA | CP-8050 Master Module | 1
46 | -31A3 &EFS040/31.3:B | 1 | POWER SUPPLY PS-8622, DC 110-220V, 12W SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2862-2AA00 | SIEHAA | PS-8622 Power Supply 110-220VDC 12W | 1
46 | -31A4 &EFS040/31.3:B | 1 | POWER SUPPLY PS-8622, DC 110-220V, 12W SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2862-2AA00 | SIEHAA | PS-8622 Power Supply 110-220VDC 12W | 1
46 | -31A5 &EFS040/31.4:B;&EFS040/41.2:A | 2 | SICAM A8000 DI-8112 Dig. Inp. (2x8, 110 VDC) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2811-2AA00 | SIEHAA | DI-8112 BINARY INPUT 2X8, 110VDC, 1MS | 1
46 | -31A6 &EFS040/31.5:B;&EFS040/41.6:A | 2 | SICAM A8000 DI-8112 Dig. Inp. (2x8, 110 VDC) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2811-2AA00 | SIEHAA | DI-8112 BINARY INPUT 2X8, 110VDC, 1MS | 1
46 | -31A7 &EFS040/31.5:B;&EFS040/42.2:A | 2 | SICAM A8000 DI-8112 Dig. Inp. (2x8, 110 VDC) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2811-2AA00 | SIEHAA | DI-8112 BINARY INPUT 2X8, 110VDC, 1MS | 1
46 | -31A8 &EFS040/31.6:B;&EFS040/42.6:A;&EFS040/210.0:A | 3 | DO-8212 DIG. OUTP. (REL 8X 24 - 220 VDC/230 VAC) SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2821-2AA00 | SIEHAA | DO-8212 BIN OUTPUT REL 8X24-220VDC/230VA | 1
46 | -81A4 &EFS040/81.4:C | 1 | IE4010 Industrial Ethernet Switch 4 x SFP 100MB/1G Uplink, 12 x SFP 100/1000M, 12 x RJ45 10/100/1000M PoE/PoE+ Cisco |  |  |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
46 | -81A7 &EFS040/81.6:C | 1 | IE4010 Industrial Ethernet Switch 4 x SFP 100MB/1G Uplink, 12 x SFP 100/1000M, 12 x RJ45 10/100/1000M PoE/PoE+ Cisco |  |  |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
46 | -90A1 &EFS040/90.1:D | 1 | Juniper |  |  |  | GEEN TYPE NR |  |  |  | 0
46 | -90A5 &EFS040/90.5:D | 1 | Juniper |  |  |  | GEEN TYPE NR |  |  |  | 0
46 | -91A1 &EFS040/91.1:D | 1 | Juniper |  |  |  | GEEN TYPE NR |  |  |  | 0
46 | -91A5 &EFS040/91.5:D | 1 | Juniper |  |  |  | GEEN TYPE NR |  |  |  | 0
47 | -85D1 &EFS040/85.0:B | 1 | RECTIFIER DIODE MODULE SKKD 100/16 RECTIFIER DIODE MODULES | SEMIKRON |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | SEM.SKKD100/16 | SEMNUR | Semikron Standaard diode array gelijkrichter 100 A SKKD100/16 SEMIPACK (oud best.nr. 07897171) | 1
47 | -85D3 &EFS040/85.3:B | 1 | RECTIFIER DIODE MODULE SKKD 100/16 RECTIFIER DIODE MODULES | SEMIKRON |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | SEM.SKKD100/16 | SEMNUR | Semikron Standaard diode array gelijkrichter 100 A SKKD100/16 SEMIPACK (oud best.nr. 07897171) | 1
47 | -70F2 &EFS040/70.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER 10KA 2POL C6 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY4206-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400V, 10kA, 2P, kar.C, 6A | 1
47 | -70F5 &EFS040/70.5:A | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
47 | -70F7 &EFS040/70.7:A | 1 | RCBO ELM SENTRON RCBO | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SU1356-6KK06 | SIEHAA | Aardlekautomaat klasse A, 35mm, 6kA, 30mA, 1p+N, kar.B, 6A | 1
47 | -70F8 &EFS040/70.8:A | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
47 | -81F1 &EFS040/81.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
47 | -81F1 &EFS040/81.1:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
47 | -81F2 &EFS040/81.2:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
47 | -81F2 &EFS040/81.2:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
47 | -81F4 &EFS040/81.4:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
47 | -81F4 &EFS040/81.4:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
47 | -81F5 &EFS040/81.5:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
47 | -81F5 &EFS040/81.5:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
47 | -81F7 &EFS040/81.7:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
47 | -81F7 &EFS040/81.7:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
47 | -81F8 &EFS040/81.8:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
47 | -81F8 &EFS040/81.8:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
48 | -84F1 &EFS040/84.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
48 | -84F1 &EFS040/84.1:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
48 | -84F3 &EFS040/84.3:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
48 | -84F3 &EFS040/84.3:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
48 | -84F5 &EFS040/84.5:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
48 | -84F5 &EFS040/84.5:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
48 | -84F7 &EFS040/84.7:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
48 | -84F7 &EFS040/84.7:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
48 | -85F1 &EFS040/85.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
48 | -85F1 &EFS040/85.1:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
48 | -85F3 &EFS040/85.4:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
48 | -85F3 &EFS040/85.4:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
48 | -90F1 &EFS040/90.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C16 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5216-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 16A | 1
48 | -90F1 &EFS040/90.1:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
48 | -90F5 &EFS040/90.5:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C16 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5216-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 16A | 1
48 | -90F5 &EFS040/90.5:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
48 | -91F1 &EFS040/91.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C16 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5216-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 16A | 1
48 | -91F1 &EFS040/91.1:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
49 | -91F5 &EFS040/91.5:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C16 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5216-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 16A | 1
49 | -91F5 &EFS040/91.5:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
49 | -211F1 &EFS040/211.1:A | 1 | Surge protection device SPD | PHOENIX CONTACT |  |  | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
49 | -70H5 &EFS040/70.5:C | 1 | LED system light LED system light, with motion detector, Length: 437 mm, Input voltage: 100 V - 240 V, |  |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | RIT.2500300 | RITZEV | SZ LED 1200 lm m sensor z wcd 100-240VAC | 1
49 | -70M8 &EFS040/70.8:C | 1 | Fan module Fan module for VX IT, TS IT, TX CableNet, Rated operating voltage: 100 V - 240 V, 1~, |  |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | RIT.5503020 | RITZEV | Ventilatormodule 100-240 V, 50-60Hz | 1
49 | -70M8 &EFS040/70.8:C | 1 | Fan expansion kit Fan expansion kit for VX IT, TS IT, 24 V (DC) |  |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | RIT.7990000 | RITZEV | Ventilatoruitbreidingsset met geïntegreerde toerentalregeling, voor VX IT, TS IT | 1
49 | -51Q2 &EFS040/51.1:B | 1 | SWITCH-DISCONNECTOR 690V 100A 3P SENTRON Switching device | Siemens |  |  | MATCH | SIE.3KD3032-2ME10-0 | SIEHAA | Lastscheider, 3P+4SO, 1000V, 100A, Grijs, Geschikt voor bodemmontage, Vergrendelbaar | 1
49 | -51Q8 &EFS040/51.8:C | 1 | INPUT COUP. DEV. 115VAC/DC,1 CO CONTACT SIRIUS COUPLING RELAYS WITH RELAY OUTPUT (NOT PLUG-IN) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.3RQ3038-1AE00 | SIEHAA | ***UITLOOP*** Input coupling link, relay coupler, 1 CO, 115 V AC/DC | 1
49 | -52Q2 &EFS040/52.1:B | 1 | SWITCH-DISCONNECTOR 690V 100A 3P SENTRON Switching device | Siemens |  |  | MATCH | SIE.3KD3032-2ME10-0 | SIEHAA | Lastscheider, 3P+4SO, 1000V, 100A, Grijs, Geschikt voor bodemmontage, Vergrendelbaar | 1
49 | -52Q8 &EFS040/52.8:C | 1 | INPUT COUP. DEV. 115VAC/DC,1 CO CONTACT SIRIUS COUPLING RELAYS WITH RELAY OUTPUT (NOT PLUG-IN) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.3RQ3038-1AE00 | SIEHAA | ***UITLOOP*** Input coupling link, relay coupler, 1 CO, 115 V AC/DC | 1
49 | -70Q4 &EFS040/70.4:B | 1 | INPUT COUPLING LINK, 230VAC/DC, 1 CO HTV SIRIUS Coupling relays with relay output (not plug-in) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.3RQ3038-1AF01 | SIEHAA | ***UITLOOP*** Input coupling link, relay coupler, 1 CO, hard gold-plated contacts 23 | 1
49 | -70S8 &EFS040/70.8:D | 1 | Thermostat SK Thermostat, enclosure internal thermostat, 24-230 V, 1~, 24-60 V (DC), Colour RAL | Rittal |  |  | MATCH | RIT.3110000 | RITZEV | SK thermostaat 230/115/48/24 | 1
49 | -70W1 &EFS040/70.8:D | 1 | Connection cable SM Connection cable, For power pack, with IEC 60 320, L: 1,5 m |  |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | RIT.6450060 | RITZEV | SM TFT monitor aansluitkabel | 1
49 | -X0 | 2 | END CLAMP CLIPFIX 35-5 | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.CLIPFIX 35-5 | PHOZEV | Universele eindsteun 5mm best.nr. 3022276 | 1
49 | -X0 &EFS040/51.1:C;&EFS040/51.2:C;&EFS040/52.1:C | 8 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK UT 35 SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 35 | PHOZEV | Universele klem; bestelnr: 3044225 | 1
49 | -X0 &EFS040/51.2:C;&EFS040/52.2:C | 2 | GROUND MODULAR TERMINAL BLOCK UT 35-PE SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 35-PE | PHOZEV | Universele aardklem; bestelnr: 3044241 | 1
49 | -X0 &EFS040/70.1:C | 2 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK UT 2,5 SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 2,5 | PHOZEV | Universele klem 0,14 mm² - 4 mm² bestelnr: 3044076 | 1
49 | -X0 &EFS040/70.2:C | 1 | GROUND MODULAR TERMINAL BLOCK UT 2,5-PE SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 2,5-PE | PHOZEV | Universele aardklem; bestelnr: 3044092 | 1
50 | -X0 &EFS040/70.2:C | 1 | END COVER | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.D-UT 2,5/10 | PHOZEV | Eindplaat best.nr. 3047028 | 1
50 | -X48 &EFS040/90.1:D;&EFS040/90.2:D;&EFS040/90.5:D | 16 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK UT 10 SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 10 | PHOZEV | Universele klem 0,5 mm² - 16 mm² bestelnr: 3044160 | 1
50 | -X100.1 &EFS040/51.2:A | 1 | Feed-through terminal block Potential collective terminal | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.PTU 35/4X6/6X2,5 | PHOZEV | Push-in klemmenblok voor potentiaalverdeling, grijs, 11 aansluitingen 1,5-50mm², artikelnr. 3214080 | 1
50 | -X100.2 &EFS040/51.2:B | 1 | Feed-through terminal block Potential collective terminal | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.PTU 35/4X6/6X2,5 BU | PHOZEV | Push-in klemmenblok voor potentiaalverdeling, blauw, 11 aansluitingen 1,5-50mm², artikelnr. 3214081 | 1
50 | -X100.3 &EFS040/52.2:A | 1 | Feed-through terminal block Potential collective terminal | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.PTU 35/4X6/6X2,5 | PHOZEV | Push-in klemmenblok voor potentiaalverdeling, grijs, 11 aansluitingen 1,5-50mm², artikelnr. 3214080 | 1
50 | -X100.4 &EFS040/52.2:B | 1 | Feed-through terminal block Potential collective terminal | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.PTU 35/4X6/6X2,5 BU | PHOZEV | Push-in klemmenblok voor potentiaalverdeling, blauw, 11 aansluitingen 1,5-50mm², artikelnr. 3214081 | 1
50 | -X230 &EFS040/70.5:B;&EFS040/70.8:B | 4 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK UT 2,5 SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 2,5 | PHOZEV | Universele klem 0,14 mm² - 4 mm² bestelnr: 3044076 | 1
50 | -X230 &EFS040/70.6:B;&EFS040/70.9:C | 2 | GROUND MODULAR TERMINAL BLOCK UT 2,5-PE SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 2,5-PE | PHOZEV | Universele aardklem; bestelnr: 3044092 | 1
50 | -X230 &EFS040/70.6:B;&EFS040/70.9:C | 2 | END COVER | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.D-UT 2,5/10 | PHOZEV | Eindplaat best.nr. 3047028 | 1
50 | -70XC7 &EFS040/70.6:C | 1 | SOCKET - EO-CF/UT/LED/GN FOR GERMANY AND OTHER COUNTRIES EO-CF/UT/LED/GN | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.EO-CF/UT/LED/GN | PHOZEV | Wandcontactdoos, schroefaansluiting, 250Vac 16A, lichtindicatie, groen best.nr. 0804027 | 1
50 | -X IO _ | 2 | END CLAMP CLIPFIX 35-5 | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.CLIPFIX 35-5 | PHOZEV | Universele eindsteun 5mm best.nr. 3022276 | 1
50 | -X IO _ &EFS040/201.1:C;&EFS040/201.2:C;&EFS040/201.3:C | 48 | MULTI-LEVEL TERMINAL BLOCK PT 2,5-3L PUSH-IN CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.PT 2,5-3L | PHOZEV | PIT push-in meeretageklem met potentiaalverdeler, 0,14 - 4mm², 20A, grijs, artikelnr. 3210499 | 1
50 | -X IO _ &EFS040/210.1:B;&EFS040/210.2:B;&EFS040/210.3:B | 16 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK UT 2,5 SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 2,5 | PHOZEV | Universele klem 0,14 mm² - 4 mm² bestelnr: 3044076 | 1
50 | -X IO _ &EFS040/210.1:B | 1 | END COVER | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.D-UT 2,5/10 | PHOZEV | Eindplaat best.nr. 3047028 | 1
92 | -21A1 &EFS040/21.1:B | 1 | SICAM A8000 CI-8520 Ethernet Interface | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2852-0AA00 | SIEHAA | CI-8520 ETHERNET INTERFACE | 1
92 | -21A2 &EFS040/21.2:B | 1 | CP-8050 MASTER MODULE SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2805-0AA00 | SIEHAA | CP-8050 Master Module | 1
92 | -21A3 &EFS040/21.3:B | 1 | POWER SUPPLY PS-8622, DC 110-220V, 12W SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2862-2AA00 | SIEHAA | PS-8622 Power Supply 110-220VDC 12W | 1
92 | -21A4 &EFS040/21.3:B | 1 | POWER SUPPLY PS-8622, DC 110-220V, 12W SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2862-2AA00 | SIEHAA | PS-8622 Power Supply 110-220VDC 12W | 1
92 | -31A1 &EFS040/31.1:B | 1 | SICAM A8000 CI-8520 Ethernet Interface | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2852-0AA00 | SIEHAA | CI-8520 ETHERNET INTERFACE | 1
92 | -31A2 &EFS040/31.2:B | 1 | CP-8050 MASTER MODULE SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2805-0AA00 | SIEHAA | CP-8050 Master Module | 1
92 | -31A3 &EFS040/31.3:B | 1 | POWER SUPPLY PS-8622, DC 110-220V, 12W SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2862-2AA00 | SIEHAA | PS-8622 Power Supply 110-220VDC 12W | 1
92 | -31A4 &EFS040/31.3:B | 1 | POWER SUPPLY PS-8622, DC 110-220V, 12W SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2862-2AA00 | SIEHAA | PS-8622 Power Supply 110-220VDC 12W | 1
92 | -31A5 &EFS040/31.4:B;&EFS040/41.2:A | 2 | SICAM A8000 DI-8112 Dig. Inp. (2x8, 110 VDC) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2811-2AA00 | SIEHAA | DI-8112 BINARY INPUT 2X8, 110VDC, 1MS | 1
92 | -31A6 &EFS040/31.5:B;&EFS040/41.6:A | 2 | SICAM A8000 DI-8112 Dig. Inp. (2x8, 110 VDC) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2811-2AA00 | SIEHAA | DI-8112 BINARY INPUT 2X8, 110VDC, 1MS | 1
92 | -31A7 &EFS040/31.5:B;&EFS040/42.2:A | 2 | SICAM A8000 DI-8112 Dig. Inp. (2x8, 110 VDC) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2811-2AA00 | SIEHAA | DI-8112 BINARY INPUT 2X8, 110VDC, 1MS | 1
92 | -31A8 &EFS040/31.6:B;&EFS040/42.6:A;&EFS040/210.0:A | 3 | DO-8212 DIG. OUTP. (REL 8X 24 - 220 VDC/230 VAC) SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2821-2AA00 | SIEHAA | DO-8212 BIN OUTPUT REL 8X24-220VDC/230VA | 1
92 | -81A4 &EFS040/81.4:C | 1 | IE4010 Industrial Ethernet Switch 4 x SFP 100MB/1G Uplink, 12 x SFP 100/1000M, 12 x RJ45 10/100/1000M PoE/PoE+ Cisco |  |  |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
92 | -81A7 &EFS040/81.6:C | 1 | IE4010 Industrial Ethernet Switch 4 x SFP 100MB/1G Uplink, 12 x SFP 100/1000M, 12 x RJ45 10/100/1000M PoE/PoE+ Cisco |  |  |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
92 | -90A1 &EFS040/90.1:D | 1 | Juniper |  |  |  | GEEN TYPE NR |  |  |  | 0
92 | -90A5 &EFS040/90.5:D | 1 | Juniper |  |  |  | GEEN TYPE NR |  |  |  | 0
92 | -91A1 &EFS040/91.1:D | 1 | Juniper |  |  |  | GEEN TYPE NR |  |  |  | 0
92 | -91A5 &EFS040/91.5:D | 1 | Juniper |  |  |  | GEEN TYPE NR |  |  |  | 0
93 | -85D1 &EFS040/85.0:B | 1 | RECTIFIER DIODE MODULE SKKD 100/16 RECTIFIER DIODE MODULES | SEMIKRON |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | SEM.SKKD100/16 | SEMNUR | Semikron Standaard diode array gelijkrichter 100 A SKKD100/16 SEMIPACK (oud best.nr. 07897171) | 1
93 | -85D3 &EFS040/85.3:B | 1 | RECTIFIER DIODE MODULE SKKD 100/16 RECTIFIER DIODE MODULES | SEMIKRON |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | SEM.SKKD100/16 | SEMNUR | Semikron Standaard diode array gelijkrichter 100 A SKKD100/16 SEMIPACK (oud best.nr. 07897171) | 1
93 | -70F2 &EFS040/70.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER 10KA 2POL C6 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY4206-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400V, 10kA, 2P, kar.C, 6A | 1
93 | -70F5 &EFS040/70.5:A | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
93 | -70F7 &EFS040/70.7:A | 1 | RCBO ELM SENTRON RCBO | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SU1356-6KK06 | SIEHAA | Aardlekautomaat klasse A, 35mm, 6kA, 30mA, 1p+N, kar.B, 6A | 1
93 | -70F8 &EFS040/70.8:A | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
93 | -81F1 &EFS040/81.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
93 | -81F1 &EFS040/81.1:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
93 | -81F2 &EFS040/81.2:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
93 | -81F2 &EFS040/81.2:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
93 | -81F4 &EFS040/81.4:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
93 | -81F4 &EFS040/81.4:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
93 | -81F5 &EFS040/81.5:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
93 | -81F5 &EFS040/81.5:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
93 | -81F7 &EFS040/81.7:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
93 | -81F7 &EFS040/81.7:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
93 | -81F8 &EFS040/81.8:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
93 | -81F8 &EFS040/81.8:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
94 | -84F1 &EFS040/84.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
94 | -84F1 &EFS040/84.1:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
94 | -84F3 &EFS040/84.3:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
94 | -84F3 &EFS040/84.3:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
94 | -84F5 &EFS040/84.5:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
94 | -84F5 &EFS040/84.5:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
94 | -84F7 &EFS040/84.7:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
94 | -84F7 &EFS040/84.7:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
94 | -85F1 &EFS040/85.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
94 | -85F1 &EFS040/85.1:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
94 | -85F3 &EFS040/85.4:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
94 | -85F3 &EFS040/85.4:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
94 | -90F1 &EFS040/90.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C16 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5216-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 16A | 1
94 | -90F1 &EFS040/90.1:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
94 | -90F5 &EFS040/90.5:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C16 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5216-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 16A | 1
94 | -90F5 &EFS040/90.5:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
94 | -91F1 &EFS040/91.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C16 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5216-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 16A | 1
94 | -91F1 &EFS040/91.1:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
95 | -91F5 &EFS040/91.5:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C16 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5216-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 16A | 1
95 | -91F5 &EFS040/91.5:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
95 | -211F1 &EFS040/211.1:A | 1 | Surge protection device SPD | PHOENIX CONTACT |  |  | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
95 | -70H5 &EFS040/70.5:C | 1 | LED system light LED system light, with motion detector, Length: 437 mm, Input voltage: 100 V - 240 V, |  |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | RIT.2500300 | RITZEV | SZ LED 1200 lm m sensor z wcd 100-240VAC | 1
95 | -70M8 &EFS040/70.8:C | 1 | Fan module Fan module for VX IT, TS IT, TX CableNet, Rated operating voltage: 100 V - 240 V, 1~, |  |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | RIT.5503020 | RITZEV | Ventilatormodule 100-240 V, 50-60Hz | 1
95 | -70M8 &EFS040/70.8:C | 1 | Fan expansion kit Fan expansion kit for VX IT, TS IT, 24 V (DC) |  |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | RIT.7990000 | RITZEV | Ventilatoruitbreidingsset met geïntegreerde toerentalregeling, voor VX IT, TS IT | 1
95 | -51Q2 &EFS040/51.1:B | 1 | SWITCH-DISCONNECTOR 690V 100A 3P SENTRON Switching device | Siemens |  |  | MATCH | SIE.3KD3032-2ME10-0 | SIEHAA | Lastscheider, 3P+4SO, 1000V, 100A, Grijs, Geschikt voor bodemmontage, Vergrendelbaar | 1
95 | -51Q8 &EFS040/51.8:C | 1 | INPUT COUP. DEV. 115VAC/DC,1 CO CONTACT SIRIUS COUPLING RELAYS WITH RELAY OUTPUT (NOT PLUG-IN) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.3RQ3038-1AE00 | SIEHAA | ***UITLOOP*** Input coupling link, relay coupler, 1 CO, 115 V AC/DC | 1
95 | -52Q2 &EFS040/52.1:B | 1 | SWITCH-DISCONNECTOR 690V 100A 3P SENTRON Switching device | Siemens |  |  | MATCH | SIE.3KD3032-2ME10-0 | SIEHAA | Lastscheider, 3P+4SO, 1000V, 100A, Grijs, Geschikt voor bodemmontage, Vergrendelbaar | 1
95 | -52Q8 &EFS040/52.8:C | 1 | INPUT COUP. DEV. 115VAC/DC,1 CO CONTACT SIRIUS COUPLING RELAYS WITH RELAY OUTPUT (NOT PLUG-IN) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.3RQ3038-1AE00 | SIEHAA | ***UITLOOP*** Input coupling link, relay coupler, 1 CO, 115 V AC/DC | 1
95 | -70Q4 &EFS040/70.4:B | 1 | INPUT COUPLING LINK, 230VAC/DC, 1 CO HTV SIRIUS Coupling relays with relay output (not plug-in) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.3RQ3038-1AF01 | SIEHAA | ***UITLOOP*** Input coupling link, relay coupler, 1 CO, hard gold-plated contacts 23 | 1
95 | -70S8 &EFS040/70.8:D | 1 | Thermostat SK Thermostat, enclosure internal thermostat, 24-230 V, 1~, 24-60 V (DC), Colour RAL | Rittal |  |  | MATCH | RIT.3110000 | RITZEV | SK thermostaat 230/115/48/24 | 1
95 | -70W1 &EFS040/70.8:D | 1 | Connection cable SM Connection cable, For power pack, with IEC 60 320, L: 1,5 m |  |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | RIT.6450060 | RITZEV | SM TFT monitor aansluitkabel | 1
95 | -X0 &EFS040/51.1:C;&EFS040/51.2:C;&EFS040/52.1:C | 8 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK UT 35 SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 35 | PHOZEV | Universele klem; bestelnr: 3044225 | 1
95 | -X0 &EFS040/51.2:C;&EFS040/52.2:C | 2 | GROUND MODULAR TERMINAL BLOCK UT 35-PE SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 35-PE | PHOZEV | Universele aardklem; bestelnr: 3044241 | 1
95 | -X0 &EFS040/70.1:C | 2 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK UT 2,5 SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 2,5 | PHOZEV | Universele klem 0,14 mm² - 4 mm² bestelnr: 3044076 | 1
95 | -X0 &EFS040/70.2:C | 1 | GROUND MODULAR TERMINAL BLOCK UT 2,5-PE SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 2,5-PE | PHOZEV | Universele aardklem; bestelnr: 3044092 | 1
95 | -X0 &EFS040/70.2:C | 1 | END COVER | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.D-UT 2,5/10 | PHOZEV | Eindplaat best.nr. 3047028 | 1
96 | -X48 &EFS040/90.1:D;&EFS040/90.2:D;&EFS040/90.5:D | 16 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK UT 10 SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 10 | PHOZEV | Universele klem 0,5 mm² - 16 mm² bestelnr: 3044160 | 1
96 | -X100.1 &EFS040/51.2:A | 1 | Feed-through terminal block Potential collective terminal | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.PTU 35/4X6/6X2,5 | PHOZEV | Push-in klemmenblok voor potentiaalverdeling, grijs, 11 aansluitingen 1,5-50mm², artikelnr. 3214080 | 1
96 | -X100.2 &EFS040/51.2:B | 1 | Feed-through terminal block Potential collective terminal | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.PTU 35/4X6/6X2,5 BU | PHOZEV | Push-in klemmenblok voor potentiaalverdeling, blauw, 11 aansluitingen 1,5-50mm², artikelnr. 3214081 | 1
96 | -X100.3 &EFS040/52.2:A | 1 | Feed-through terminal block Potential collective terminal | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.PTU 35/4X6/6X2,5 | PHOZEV | Push-in klemmenblok voor potentiaalverdeling, grijs, 11 aansluitingen 1,5-50mm², artikelnr. 3214080 | 1
96 | -X100.4 &EFS040/52.2:B | 1 | Feed-through terminal block Potential collective terminal | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.PTU 35/4X6/6X2,5 BU | PHOZEV | Push-in klemmenblok voor potentiaalverdeling, blauw, 11 aansluitingen 1,5-50mm², artikelnr. 3214081 | 1
96 | -X230 &EFS040/70.5:B;&EFS040/70.8:B | 4 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK UT 2,5 SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 2,5 | PHOZEV | Universele klem 0,14 mm² - 4 mm² bestelnr: 3044076 | 1
96 | -X230 &EFS040/70.6:B;&EFS040/70.9:C | 2 | GROUND MODULAR TERMINAL BLOCK UT 2,5-PE SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 2,5-PE | PHOZEV | Universele aardklem; bestelnr: 3044092 | 1
96 | -X230 &EFS040/70.6:B;&EFS040/70.9:C | 2 | END COVER | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.D-UT 2,5/10 | PHOZEV | Eindplaat best.nr. 3047028 | 1
96 | -70XC7 &EFS040/70.6:C | 1 | SOCKET - EO-CF/UT/LED/GN FOR GERMANY AND OTHER COUNTRIES EO-CF/UT/LED/GN | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.EO-CF/UT/LED/GN | PHOZEV | Wandcontactdoos, schroefaansluiting, 250Vac 16A, lichtindicatie, groen best.nr. 0804027 | 1
96 | -X IO _ &EFS040/201.1:C;&EFS040/201.2:C;&EFS040/201.3:C | 48 | MULTI-LEVEL TERMINAL BLOCK PT 2,5-3L PUSH-IN CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.PT 2,5-3L | PHOZEV | PIT push-in meeretageklem met potentiaalverdeler, 0,14 - 4mm², 20A, grijs, artikelnr. 3210499 | 1
96 | -X IO _ &EFS040/210.1:B;&EFS040/210.2:B;&EFS040/210.3:B | 16 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK UT 2,5 SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 2,5 | PHOZEV | Universele klem 0,14 mm² - 4 mm² bestelnr: 3044076 | 1
96 | -X IO _ &EFS040/210.1:B | 1 | END COVER | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.D-UT 2,5/10 | PHOZEV | Eindplaat best.nr. 3047028 | 1
136 | -31A1 &EFS040/31.1:B | 1 | SICAM A8000 CI-8520 Ethernet Interface | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2852-0AA00 | SIEHAA | CI-8520 ETHERNET INTERFACE | 1
136 | -31A2 &EFS040/31.2:B | 1 | CP-8050 MASTER MODULE SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2805-0AA00 | SIEHAA | CP-8050 Master Module | 1
136 | -31A3 &EFS040/31.3:B | 1 | POWER SUPPLY PS-8622, DC 110-220V, 12W SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2862-2AA00 | SIEHAA | PS-8622 Power Supply 110-220VDC 12W | 1
136 | -31A4 &EFS040/31.3:B | 1 | POWER SUPPLY PS-8622, DC 110-220V, 12W SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2862-2AA00 | SIEHAA | PS-8622 Power Supply 110-220VDC 12W | 1
136 | -31A5 &EFS040/31.4:B;&EFS040/41.2:A | 2 | SICAM A8000 DI-8112 Dig. Inp. (2x8, 110 VDC) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2811-2AA00 | SIEHAA | DI-8112 BINARY INPUT 2X8, 110VDC, 1MS | 1
136 | -31A6 &EFS040/31.5:B;&EFS040/41.6:A | 2 | SICAM A8000 DI-8112 Dig. Inp. (2x8, 110 VDC) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2811-2AA00 | SIEHAA | DI-8112 BINARY INPUT 2X8, 110VDC, 1MS | 1
136 | -31A7 &EFS040/31.5:B;&EFS040/42.2:A | 2 | SICAM A8000 DI-8112 Dig. Inp. (2x8, 110 VDC) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2811-2AA00 | SIEHAA | DI-8112 BINARY INPUT 2X8, 110VDC, 1MS | 1
136 | -31A8 &EFS040/31.6:B;&EFS040/42.6:A;&EFS040/210.0:A | 3 | DO-8212 DIG. OUTP. (REL 8X 24 - 220 VDC/230 VAC) SICAM A8000 | Siemens |  |  | MATCH | SIE.6MF2821-2AA00 | SIEHAA | DO-8212 BIN OUTPUT REL 8X24-220VDC/230VA | 1
136 | -90A1 &EFS040/90.1:D | 1 | Juniper |  |  |  | GEEN TYPE NR |  |  |  | 0
136 | -90A5 &EFS040/90.5:D | 1 | Juniper |  |  |  | GEEN TYPE NR |  |  |  | 0
136 | -85D1 &EFS040/85.0:B | 1 | RECTIFIER DIODE MODULE SKKD 100/16 RECTIFIER DIODE MODULES | SEMIKRON |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | SEM.SKKD100/16 | SEMNUR | Semikron Standaard diode array gelijkrichter 100 A SKKD100/16 SEMIPACK (oud best.nr. 07897171) | 1
136 | -85D3 &EFS040/85.3:B | 1 | RECTIFIER DIODE MODULE SKKD 100/16 RECTIFIER DIODE MODULES | SEMIKRON |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | SEM.SKKD100/16 | SEMNUR | Semikron Standaard diode array gelijkrichter 100 A SKKD100/16 SEMIPACK (oud best.nr. 07897171) | 1
136 | -70F2 &EFS040/70.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER 10KA 2POL C6 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY4206-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400V, 10kA, 2P, kar.C, 6A | 1
136 | -70F5 &EFS040/70.5:A | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
136 | -70F7 &EFS040/70.7:A | 1 | RCBO ELM SENTRON RCBO | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SU1356-6KK06 | SIEHAA | Aardlekautomaat klasse A, 35mm, 6kA, 30mA, 1p+N, kar.B, 6A | 1
136 | -70F8 &EFS040/70.8:A | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
136 | -81F1 &EFS040/81.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
136 | -81F1 &EFS040/81.1:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
137 | -81F2 &EFS040/81.2:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
137 | -81F2 &EFS040/81.2:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
137 | -81F9 &EFS040/81.4:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
137 | -81F9 &EFS040/81.4:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
137 | -81F10 &EFS040/81.5:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
137 | -81F10 &EFS040/81.5:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
137 | -81F11 &EFS040/81.7:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
137 | -81F11 &EFS040/81.7:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
137 | -81F12 &EFS040/81.8:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10kA, 2-POLE, C04 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5204-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 4A | 1
137 | -81F12 &EFS040/81.8:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
137 | -84F1 &EFS040/84.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
137 | -84F1 &EFS040/84.1:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
137 | -84F3 &EFS040/84.3:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
137 | -84F3 &EFS040/84.3:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
137 | -85F1 &EFS040/85.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
137 | -85F1 &EFS040/85.1:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
137 | -85F3 &EFS040/85.4:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5202-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 2A | 1
137 | -85F3 &EFS040/85.4:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
138 | -90F1 &EFS040/90.1:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C16 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5216-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 16A | 1
138 | -90F1 &EFS040/90.1:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
138 | -90F5 &EFS040/90.5:B | 1 | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C16 SENTRON MINIATURE CIRCUIT BREAKER | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5SY5216-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 400VAC/440VDC, 10kA, 2P, kar.C, 16A | 1
138 | -90F5 &EFS040/90.5:B | 1 | AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC SENTRON AUXILIARY CURRENT SWITCH Need to add the SPD details. | Siemens |  |  | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
138 | -211F1 &EFS040/211.1:A | 1 | Surge protection device SPD | PHOENIX CONTACT |  |  | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
138 | -211F2 &EFS040/211.2:A | 1 | Surge protection device SPD | PHOENIX CONTACT |  |  | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
138 | -70H5 &EFS040/70.5:C | 1 | LED system light LED system light, with motion detector, Length: 437 mm, Input voltage: 100 V - 240 V, |  |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | RIT.2500300 | RITZEV | SZ LED 1200 lm m sensor z wcd 100-240VAC | 1
138 | -70M8 &EFS040/70.8:C | 1 | Fan module Fan module for VX IT, TS IT, TX CableNet, Rated operating voltage: 100 V - 240 V, 1~, |  |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | RIT.5503020 | RITZEV | Ventilatormodule 100-240 V, 50-60Hz | 1
138 | -70M8 &EFS040/70.8:C | 1 | Connection cable SM Connection cable, For power pack, with IEC 60 320, L: 1,5 m |  |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | RIT.6450060 | RITZEV | SM TFT monitor aansluitkabel | 1
138 | -70M8 &EFS040/70.8:C | 1 | Fan expansion kit Fan expansion kit for VX IT, TS IT, 24 V (DC) |  |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | RIT.7990000 | RITZEV | Ventilatoruitbreidingsset met geïntegreerde toerentalregeling, voor VX IT, TS IT | 1
138 | -51Q2 &EFS040/51.1:B | 1 | SWITCH-DISCONNECTOR 690V 100A 3P SENTRON Switching device | Siemens |  |  | MATCH | SIE.3KD3032-2ME10-0 | SIEHAA | Lastscheider, 3P+4SO, 1000V, 100A, Grijs, Geschikt voor bodemmontage, Vergrendelbaar | 1
138 | -51Q8 &EFS040/51.8:C | 1 | INPUT COUP. DEV. 115VAC/DC,1 CO CONTACT SIRIUS COUPLING RELAYS WITH RELAY OUTPUT (NOT PLUG-IN) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.3RQ3038-1AE00 | SIEHAA | ***UITLOOP*** Input coupling link, relay coupler, 1 CO, 115 V AC/DC | 1
138 | -52Q2 &EFS040/52.1:B | 1 | SWITCH-DISCONNECTOR 690V 100A 3P SENTRON Switching device | Siemens |  |  | MATCH | SIE.3KD3032-2ME10-0 | SIEHAA | Lastscheider, 3P+4SO, 1000V, 100A, Grijs, Geschikt voor bodemmontage, Vergrendelbaar | 1
138 | -52Q8 &EFS040/52.8:C | 1 | INPUT COUP. DEV. 115VAC/DC,1 CO CONTACT SIRIUS COUPLING RELAYS WITH RELAY OUTPUT (NOT PLUG-IN) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.3RQ3038-1AE00 | SIEHAA | ***UITLOOP*** Input coupling link, relay coupler, 1 CO, 115 V AC/DC | 1
138 | -70Q4 &EFS040/70.4:B | 1 | INPUT COUPLING LINK, 230VAC/DC, 1 CO HTV SIRIUS Coupling relays with relay output (not plug-in) | Siemens |  |  | MATCH | SIE.3RQ3038-1AF01 | SIEHAA | ***UITLOOP*** Input coupling link, relay coupler, 1 CO, hard gold-plated contacts 23 | 1
138 | -70S8 &EFS040/70.8:D | 1 | Thermostat SK Thermostat, enclosure internal thermostat, 24-230 V, 1~, 24-60 V (DC), Colour RAL | Rittal |  |  | MATCH | RIT.3110000 | RITZEV | SK thermostaat 230/115/48/24 | 1
138 | -70W1 &EFS040/70.8:D | 1 | Connection cable SM Connection cable, For power pack, with IEC 60 320, L: 1,5 m |  |  |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | RIT.6450060 | RITZEV | SM TFT monitor aansluitkabel | 1
138 | -X0 &EFS040/51.1:C;&EFS040/51.2:C;&EFS040/52.1:C | 8 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK UT 35 SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 35 | PHOZEV | Universele klem; bestelnr: 3044225 | 1
139 | -X0 &EFS040/51.2:C;&EFS040/52.2:C | 2 | GROUND MODULAR TERMINAL BLOCK UT 35-PE SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 35-PE | PHOZEV | Universele aardklem; bestelnr: 3044241 | 1
139 | -X0 &EFS040/70.1:C | 2 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK UT 2,5 SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 2,5 | PHOZEV | Universele klem 0,14 mm² - 4 mm² bestelnr: 3044076 | 1
139 | -X0 &EFS040/70.2:C | 1 | GROUND MODULAR TERMINAL BLOCK UT 2,5-PE SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 2,5-PE | PHOZEV | Universele aardklem; bestelnr: 3044092 | 1
139 | -X0 &EFS040/70.2:C | 1 | END COVER | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.D-UT 2,5/10 | PHOZEV | Eindplaat best.nr. 3047028 | 1
139 | -X48 &EFS040/90.1:D;&EFS040/90.2:D;&EFS040/90.5:D | 8 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK UT 10 SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 10 | PHOZEV | Universele klem 0,5 mm² - 16 mm² bestelnr: 3044160 | 1
139 | -X100.1 &EFS040/51.2:A | 1 | Feed-through terminal block Potential collective terminal | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.PTU 35/4X6/6X2,5 | PHOZEV | Push-in klemmenblok voor potentiaalverdeling, grijs, 11 aansluitingen 1,5-50mm², artikelnr. 3214080 | 1
139 | -X100.2 &EFS040/51.2:B | 1 | Feed-through terminal block Potential collective terminal | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.PTU 35/4X6/6X2,5 BU | PHOZEV | Push-in klemmenblok voor potentiaalverdeling, blauw, 11 aansluitingen 1,5-50mm², artikelnr. 3214081 | 1
139 | -X100.3 &EFS040/52.2:A | 1 | Feed-through terminal block Potential collective terminal | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.PTU 35/4X6/6X2,5 | PHOZEV | Push-in klemmenblok voor potentiaalverdeling, grijs, 11 aansluitingen 1,5-50mm², artikelnr. 3214080 | 1
139 | -X100.4 &EFS040/52.2:B | 1 | Feed-through terminal block Potential collective terminal | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.PTU 35/4X6/6X2,5 BU | PHOZEV | Push-in klemmenblok voor potentiaalverdeling, blauw, 11 aansluitingen 1,5-50mm², artikelnr. 3214081 | 1
139 | -X230 &EFS040/70.5:B;&EFS040/70.8:B | 4 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK UT 2,5 SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 2,5 | PHOZEV | Universele klem 0,14 mm² - 4 mm² bestelnr: 3044076 | 1
139 | -X230 &EFS040/70.6:B;&EFS040/70.9:C | 2 | GROUND MODULAR TERMINAL BLOCK UT 2,5-PE SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 2,5-PE | PHOZEV | Universele aardklem; bestelnr: 3044092 | 1
139 | -X230 &EFS040/70.6:B;&EFS040/70.9:C | 2 | END COVER | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.D-UT 2,5/10 | PHOZEV | Eindplaat best.nr. 3047028 | 1
139 | -70XC7 &EFS040/70.6:C | 1 | SOCKET - EO-CF/UT/LED/GN FOR GERMANY AND OTHER COUNTRIES EO-CF/UT/LED/GN | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.EO-CF/UT/LED/GN | PHOZEV | Wandcontactdoos, schroefaansluiting, 250Vac 16A, lichtindicatie, groen best.nr. 0804027 | 1
139 | -X IO _ &EFS040/201.1:C;&EFS040/201.2:C;&EFS040/201.3:C | 48 | MULTI-LEVEL TERMINAL BLOCK PT 2,5-3L PUSH-IN CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.PT 2,5-3L | PHOZEV | PIT push-in meeretageklem met potentiaalverdeler, 0,14 - 4mm², 20A, grijs, artikelnr. 3210499 | 1
139 | -X IO _ &EFS040/210.1:B;&EFS040/210.2:B;&EFS040/210.3:B | 16 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK UT 2,5 SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.UT 2,5 | PHOZEV | Universele klem 0,14 mm² - 4 mm² bestelnr: 3044076 | 1
139 | -X IO _ &EFS040/210.1:B | 1 | END COVER | PHOENIX CONTACT |  |  | MATCH | PHO.D-UT 2,5/10 | PHOZEV | Eindplaat best.nr. 3047028 | 1
178 | 1 Network Operating System: JUNOS 23.4R1.9 | 1 | Network switch bundle with redundant power supply and SW license | Juniper | EX4400-48F-DC | EX4400-48FDC2PSPL 1145576 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 2 | 34 | 100BASE-FX SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1FE-FX | EX-SFP-1FE-FX 1125591 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 3 | 5 | 1000BASE-T SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1GE-T | EX-SFP-1GE-T 7012722 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 4 | 8 | 10GBASE-LR SFP+ transceiver module | Finisar | FTLX1471D3BCL | FTLX1471D3BCL 7023777 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 1 Network Operating System: JUNOS 23.4R1.9 | 1 | Network switch bundle with redundant power supply and SW license | Juniper | EX4400-48F-DC | EX4400-48FDC2PSPL 1145576 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 2 | 25 | 100BASE-FX SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1FE-FX | EX-SFP-1FE-FX 1125591 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 3 | 5 | 1000BASE-T SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1GE-T | EX-SFP-1GE-T 7012722 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 4 | 3 | 10GBASE-LR SFP+ transceiver module | Finisar | FTLX1471D3BCL | FTLX1471D3BCL 7023777 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 1 Network Operating System: JUNOS 23.4R1.9 | 1 | Network switch bundle with redundant power supply and SW license | Juniper | EX4400-48F-DC | EX4400-48FDC2PSPL 1145576 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 2 | 42 | 100BASE-FX SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1FE-FX | EX-SFP-1FE-FX 1125591 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 3 | 1 | 1000BASE-T SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1GE-T | EX-SFP-1GE-T 7012722 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 4 | 3 | 10GBASE-LR SFP+ transceiver module | Finisar | FTLX1471D3BCL | FTLX1471D3BCL 7023777 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 1 Network Operating System: JUNOS 23.4R1.9 | 1 | Network switch bundle with redundant power supply and SW license | Juniper | EX4400-48F-DC | EX4400-48FDC2PSPL 1145576 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 2 | 42 | 100BASE-FX SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1FE-FX | EX-SFP-1FE-FX 1125591 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 3 | 1 | 1000BASE-T SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1GE-T | EX-SFP-1GE-T 7012722 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 4 | 3 | 10GBASE-LR SFP+ transceiver module | Finisar | FTLX1471D3BCL | FTLX1471D3BCL 7023777 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 1 | 5 | Closet Connector Housing (Fiber box) | Corning | CCH-01U | CCH-01U 7039466 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 2 | 6 | Pigtailed Splice Cassette 24 F, LC UPC Duplex | Corning | CCH-CS24-A9-P00RE | CCH-CS24-A9-P00RE 7093107 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 3 | 4 | Closet Connector Housing (CCH) Panel, LC adapters, Duplex, 24 fiber, 50 µm multimode (OM3/4) | Corning | CCH-CP24-E4 | CCH-CP24-E4 TBD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 4 | 1 | CCH mounting recess kit | Corning | CCH1-RECESS-KIT-5 | CCH1-RECESS-KIT-5 TBD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 1 | 1 | IE4010 16X1G SFP and 12X10/100/1000 LAN base. CISCO IE4010, Universal with web based dev mgr. CISCO IOT for extended enterprise solutions (for tracking only). CISCO IOT extended enterprise (for tracking only). | Cisco | IE4010 | IE-4010-16S12P, SIE40UK9T-15207E, IOT-ENTERPRISE, IOT-EXT- ENTERPRISE, IE-4010-DNA-A-H-3Y) | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 2 | 2 | IE4010/5000HAZLOC P/S HIGH85-264VAC/88-300VDC | Cisco |  | PWR-RGD-AC-DC-H | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 3 | 2 | CISCO 1000BASE-LX/LH SFP XCVR MOD MMF/SMF 1310NM DOM | Cisco |  | GLC-LH-SMD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 4 | 6 | CISCO 100BASE-LX Rugged SFP MMF 1310NM 2km | Cisco |  | GLC-FE-100FX-RGD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 5 | 1 | ETSI RACK-MOUNT KIT FOR CISCO CGS 2520 | Cisco |  | RM-RGD-ETSI | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 1 | 0 | LC-LC duplex MMF patch cable, length TBD |  | TBD | TBD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 2 | 23 | LC-LC duplex SMF patch cable, length TBD |  | TBD | TBD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 3 | 8 | Cat6, RJ45 patch cable, length TBD |  | TBD | TBD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
178 | 4 | 1 | Surge protection device |  | CL3112 | DT-LAN-CAT.6+ 2881007 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 1 Network Operating System: JUNOS 23.4R1.9 | 1 | Network switch bundle with redundant power supply and SW license | Juniper | EX4400-48F-DC | EX4400-48FDC2PSPL 1145576 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 2 | 25 | 100BASE-FX SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1FE-FX | EX-SFP-1FE-FX 1125591 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 3 | 5 | 1000BASE-T SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1GE-T | EX-SFP-1GE-T 7012722 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 4 | 3 | 10GBASE-LR SFP+ transceiver module | Finisar | FTLX1471D3BCL | FTLX1471D3BCL 7023777 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 1 Network Operating System: JUNOS 23.4R1.9 | 1 | Network switch bundle with redundant power supply and SW license | Juniper | EX4400-48F-DC | EX4400-48FDC2PSPL 1145576 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 2 | 34 | 100BASE-FX SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1FE-FX | EX-SFP-1FE-FX 1125591 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 3 | 5 | 1000BASE-T SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1GE-T | EX-SFP-1GE-T 7012722 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 4 | 8 | 10GBASE-LR SFP+ transceiver module | Finisar | FTLX1471D3BCL | FTLX1471D3BCL 7023777 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 1 Network Operating System: JUNOS 23.4R1.9 | 1 | Network switch bundle with redundant power supply and SW license | Juniper | EX4400-48F-DC | EX4400-48FDC2PSPL 1145576 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 2 | 42 | 100BASE-FX SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1FE-FX | EX-SFP-1FE-FX 1125591 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 3 | 1 | 1000BASE-T SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1GE-T | EX-SFP-1GE-T 7012722 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 4 | 3 | 10GBASE-LR SFP+ transceiver module | Finisar | FTLX1471D3BCL | FTLX1471D3BCL 7023777 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 1 Network Operating System: JUNOS 23.4R1.9 | 1 | Network switch bundle with redundant power supply and SW license | Juniper | EX4400-48F-DC | EX4400-48FDC2PSPL 1145576 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 2 | 42 | 100BASE-FX SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1FE-FX | EX-SFP-1FE-FX 1125591 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 3 | 1 | 1000BASE-T SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1GE-T | EX-SFP-1GE-T 7012722 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 4 | 3 | 10GBASE-LR SFP+ transceiver module | Finisar | FTLX1471D3BCL | FTLX1471D3BCL 7023777 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 1 | 5 | Closet Connector Housing (Fiber box) | Corning | CCH-01U | CCH-01U 7039466 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 2 | 6 | Pigtailed Splice Cassette 24 F, LC UPC Duplex | Corning | CCH-CS24-A9-P00RE | CCH-CS24-A9-P00RE 7093107 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 3 | 4 | Closet Connector Housing (CCH) Panel, LC adapters, Duplex, 24 fiber, 50 µm multimode (OM3/4) | Corning | CCH-CP24-E4 | CCH-CP24-E4 TBD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 4 | 1 | CCH mounting recess kit | Corning | CCH1-RECESS-KIT-5 | CCH1-RECESS-KIT-5 TBD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 1 | 1 | IE4010 16X1G SFP and 12X10/100/1000 LAN base. CISCO IE4010, Universal with web based dev mgr. CISCO IOT for extended enterprise solutions (for tracking only). CISCO IOT extended enterprise (for tracking only). | Cisco | IE4010 | IE-4010-16S12P, SIE40UK9T-15207E, IOT-ENTERPRISE, IOT-EXT- ENTERPRISE, IE-4010-DNA-A-H-3Y) | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 2 | 2 | IE4010/5000HAZLOC P/S HIGH85-264VAC/88-300VDC | Cisco |  | PWR-RGD-AC-DC-H | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 3 | 2 | CISCO 1000BASE-LX/LH SFP XCVR MOD MMF/SMF 1310NM DOM | Cisco |  | GLC-LH-SMD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 4 | 6 | CISCO 100BASE-LX Rugged SFP MMF 1310NM 2km | Cisco |  | GLC-FE-100FX-RGD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 5 | 1 | ETSI RACK-MOUNT KIT FOR CISCO CGS 2520 | Cisco |  | RM-RGD-ETSI | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 1 | 0 | LC-LC duplex MMF patch cable, length TBD |  | TBD | TBD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 2 | 23 | LC-LC duplex SMF patch cable, length TBD |  | TBD | TBD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 3 | 8 | Cat6, RJ45 patch cable, length TBD |  | TBD | TBD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
179 | 4 | 1 | Surge protection device |  | CL3112 | DT-LAN-CAT.6+ 2881007 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 1 Network Operating System: JUNOS 23.4R1.9 | 1 | Network switch bundle with redundant power supply and SW license | Juniper | EX4400-48F-DC | EX4400-48FDC2PSPL 1145576 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 2 | 28 | 100BASE-FX SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1FE-FX | EX-SFP-1FE-FX 1125591 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 3 | 4 | 1000BASE-T SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1GE-T | EX-SFP-1GE-T 7012722 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 4 | 5 | 10GBASE-LR SFP+ transceiver module | Finisar | FTLX1471D3BCL | FTLX1471D3BCL 7023777 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 1 Network Operating System: JUNOS 23.4R1.9 | 1 | Network switch bundle with redundant power supply and SW license | Juniper | EX4400-48F-DC | EX4400-48FDC2PSPL 1145576 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 2 | 28 | 100BASE-FX SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1FE-FX | EX-SFP-1FE-FX 1125591 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 3 | 4 | 1000BASE-T SFP transceiver module | Juniper | EX-SFP-1GE-T | EX-SFP-1GE-T 7012722 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 4 | 3 | 10GBASE-LR SFP+ transceiver module | Finisar | FTLX1471D3BCL | FTLX1471D3BCL 7023777 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 1 | 6 | Closet Connector Housing (Fiber box) | Corning | CCH-01U | CCH-01U 7039466 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 2 | 4 | Pigtailed Splice Cassette 24 F, LC UPC Duplex | Corning | CCH-CS24-A9-P00RE | CCH-CS24-A9-P00RE 7093107 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 3 | 8 | Closet Connector Housing (CCH) Panel, LC adapters, Duplex, 24 fiber, 50 µm multimode (OM3/4) | Corning | CCH-CP24-E4 | CCH-CP24-E4 TBD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 4 | 2 | CCH mounting recess kit | Corning | CCH1-RECESS-KIT-5 | CCH1-RECESS-KIT-5 TBD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 1 | 1 | IE4010 16X1G SFP and 12X10/100/1000 LAN base. CISCO IE4010, Universal with web based dev mgr. CISCO IOT for extended enterprise solutions (for tracking only). CISCO IOT extended enterprise (for tracking only). | Cisco | IE4010 | IE-4010-16S12P, SIE40UK9T-15207E, IOT-ENTERPRISE, IOT-EXT- ENTERPRISE, IE-4010-DNA-A-H-3Y) | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 2 | 2 | IE4010/5000HAZLOC P/S HIGH85-264VAC/88-300VDC | Cisco |  | PWR-RGD-AC-DC-H | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 3 | 2 | CISCO 1000BASE-LX/LH SFP XCVR MOD MMF/SMF 1310NM DOM | Cisco |  | GLC-LH-SMD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 4 | 4 | CISCO 100BASE-LX Rugged SFP MMF 1310NM 2km | Cisco |  | GLC-FE-100FX-RGD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 5 | 1 | ETSI RACK-MOUNT KIT FOR CISCO CGS 2520 | Cisco |  | RM-RGD-ETSI | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 1 | 0 | LC-LC duplex MMF patch cable, length TBD |  | TBD | TBD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 2 | 6 | LC-LC duplex SMF patch cable, length TBD |  | TBD | TBD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 3 | 4 | Cat6, RJ45 patch cable, length TBD |  | TBD | TBD | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
180 | 4 | 2 | Surge protection device |  | CL3112 | DT-LAN-CAT.6+ 2881007 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0

## Samenvatting
Status | Aantal | %
MATCH | 203 | 63.6%
NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) | 83 | 26.0%
MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | 19 | 6.0%
GEEN TYPE NR | 10 | 3.1%
NIET GEVONDEN | 4 | 1.3%
TOTAAL | 319 | 100.0%