## Match
page | device_tag | qty | description | manufacturer_pdf | model_number_pdf | order_number_pdf | status | procos_artikel | procos_fabcode | procos_omschrijving | n_hits
29 | 100Q5 | 1 | RESIDUAL CURRENT DEVICE, 1P+N, 10A/30MA, B-CHAR, 6KA | SIEMENS | 5SU1 356-6KK10 | 5SU1 356-6KK10 | MATCH | SIE.5SU1356-6KK10 | SIEHAA | Aardlekautomaat klasse A, 70mm, 6kA, 30mA, 1p+N, kar.B, 10A | 1
29 | 100Q5 | 1 | AUXILIARY CONTACT, 1NO+1NC | SIEMENS | 5ST3010 | 5ST3010 | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
29 | 100S1 | 1 | LOAD ISOLATOR WITH EXTENTION SHAFT AND GRIP, 3P+N, 380...440VAC, 63A, BLACK, BASE FIXING, FOUR HOLE MOUNTING | SIEMENS | 3LD25 14-1TL51 | 3LD25 14-1TL51 | MATCH | SIE.3LD2514-1TL51 | SIEHAA | Hoofdschakelaar, 63A, 4-polig, tweegats bodem-/ DIN-railmontage, met deurkoppeling, zwart | 1
29 | 100S1 | 1 | LOAD ISOLATOR WITH EXTENTION SHAFT AND GRIP, 3P+N, 380...440VAC, 63A, BLACK, BASE FIXING, FOUR HOLE MOUNTING | SIEMENS | 3LD25 14-1TL51 | 3LD25 14-1TL51 | MATCH | SIE.3LD2514-1TL51 | SIEHAA | Hoofdschakelaar, 63A, 4-polig, tweegats bodem-/ DIN-railmontage, met deurkoppeling, zwart | 1
29 | 100S1 | 1 | COVER, 3P, 63A | SIEMENS | 3LD9251-0A | 3LD9251-0A | MATCH | SIE.3LD9251-0A | SIEHAA | Klemafdekking 3-polig voor schakelaar 3LD2, 63A | 1
29 | 100S1 | 1 | COVER, 1P, 63A | SIEMENS | 3LD9251-2A | 3LD9251-2A | MATCH | SIE.3LD9251-2A | SIEHAA | Klemafdekking 1-polig voor schakelaar 3LD2, 63A | 1
29 | 100S1 | 1 | TEXTPLATE 80X15MM | EKB Someren | TEKSTPLAAT 80X15 |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | SOM.TEKSTPLAAT 80X15 | EKBSOMIP | Tekstplaatje 80x15 gegraveerd volgens opgave | 1
29 | 100X7 | 1 | SOCKET FOR RAIL-MOUNTABLE, 250VAC, 16A, LED | PHOENIX CONTACT | EO-CF/UT/LED/GN | 804027 | MATCH | PHO.EO-CF/UT/LED/GN | PHOZEV | Wandcontactdoos, schroefaansluiting, 250Vac 16A, lichtindicatie, groen best.nr. 0804027 | 1
29 | 100XC5 | 1 | CEE SOCKET , 230VAC, 16A, 3 POLE, FEMALE, IP54, BLUE | MENNEKES | 11011 | 11011 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
29 | 100XC5 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
29 | 101F1 | 1 | CIRCUIT-BREAKER, 1P+N, 4A, C-CHAR, 6KA | SIEMENS | 5SY6 504-7 | 5SY6 504-7 | MATCH | SIE.5SY6504-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 230V, 6kA, 1P+N, kar.C, 4A | 1
29 | 101F1 | 1 | AUXILIARY CONTACT, 1NO+1NC | SIEMENS | 5ST3010 | 5ST3010 | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
29 | 101F3 | 1 | CIRCUIT-BREAKER, 1P+N, 6A, C-CHAR, 6KA | SIEMENS | 5SY6 506-7 | 5SY6 506-7 | MATCH | SIE.5SY6506-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 230V, 6kA, 1P+N, kar.C, 6A | 1
29 | 101F3 | 1 | AUXILIARY CONTACT, 1NO+1NC | SIEMENS | 5ST3010 | 5ST3010 | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
29 | 101G1 | 1 | POWER SUPPLY, 1 PHASE, 85…264VAC, 24VDC, 10A | WEIDMULLER | PRO ECO 240W 24V 10A | 1469490000 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
29 | 101G3 | 1 | POWER SUPPLY, 1 PHASE, 100…240VAC, 48VDC, 10A | WEIDMULLER | PRO ECO 480W 48V 10A | 1469610000 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
29 | 101XC3 | 1 | PANEL MOUNTING BASE, SINGLE LOCKING LATCH | HARTING | 09 20 003 0301 | 09 20 003 0301 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
29 | 101XC3 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, FEMALE | HARTING | 09 20 003 2711 | 09 20 003 2711 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
29 | 101XC3 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
29 | 102F1 | 1 | RESIDUAL CURRENT DEVICE, 3P+N, 40A/30MA, TYPE A, 10KA | SIEMENS | 5SV3344-6 | 5SV3344-6 | MATCH | SIE.5SV3344-6 | SIEHAA | RES.CUR.OP.CIRCUIT BREAKER TYPE A 40A 3+N-POLE 30MA 400V 4MW | 1
29 | 102F3 | 1 | CIRCUIT-BREAKER, 1P+N, 2A, C-CHAR, 6KA | SIEMENS | 5SY6 502-7 | 5SY6 502-7 | MATCH | SIE.5SY6502-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 230V, 6kA, 1P+N, kar.C, 2A | 1
29 | 102F3 | 1 | AUXILIARY CONTACT, 1NO+1NC | SIEMENS | 5ST3010 | 5ST3010 | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
29 | 102F6 | 1 | CIRCUIT-BREAKER, 1P+N, 6A, D-CHAR, 10KA | SIEMENS | 5SY4 506-8 | 5SY4 506-8 | MATCH | SIE.5SY4506-8 | SIEHAA | Installatie-automaat 230V, 10kA, 1P+N, kar.D, 6A | 1
29 | 102F6 | 1 | AUXILIARY CONTACT, 1NO+1NC | SIEMENS | 5ST3010 | 5ST3010 | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
29 | 102F8 | 1 | CIRCUIT-BREAKER, 1P+N, 10A, C-CHAR, 6KA | SIEMENS | 5SY6 510-7 | 5SY6 510-7 | MATCH | SIE.5SY6510-7 | SIEHAA | Installatie-automaat 230V, 6kA, 1P+N, kar.C, 10A | 1
29 | 102F8 | 1 | AUXILIARY CONTACT, 1NO+1NC | SIEMENS | 5ST3010 | 5ST3010 | MATCH | SIE.5ST3010 | SIEHAA | Hulpcontact 1m+1v | 1
29 | 102XC3 | 1 | CEE SOCKET , 230VAC, 16A, 3 POLE, FEMALE, IP54, BLUE | MENNEKES | 11011 | 11011 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
29 | 102XC3 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
29 | 102XC6 | 1 | CEE SOCKET , 230VAC, 16A, 3 POLE, FEMALE, IP54, BLUE | MENNEKES | 11011 | 11011 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
29 | 102XC6 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
29 | 102XC7 | 1 | CONTACT INSERT, SUB-D 15 POLE, MALE, SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT | VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 | 1688078 | MATCH | PHO.VS-15-ST-DSUB/15-MPT | PHOZEV | D-SUB 15 stiftcontactblok, VARIOSUB D-SUB, 16x MPT 0,5 schroefaansluiting, bestelnr. 1688078 | 1
29 | 102XC7 | 1 | SCREW KIT FOR D SUB CONNECTORS, 4-40 UNC, 4.8 MM, 7.9 MM | 3M Nederland B.V. | 3341-1L-BULK-PKG | 2216959 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | 3MS.3341-1L-BULK-PKG | XXXXXX | Connector Accessory, Jack Socket Screw, D Sub and D Ribbon Connectors, 4-40, 4.8 mm, 7.9 mm | 1
29 | 102XC7 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
29 | 102XC8 | 1 | CEE SOCKET , 230VAC, 16A, 3 POLE, FEMALE, IP54, BLUE | MENNEKES | 11011 | 11011 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
29 | 102XC8 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
29 | 103F1 | 1 | GEEN VERTALING! | WÖHNER | 31114 | 31114 | NIET UNIEK (type alleen, fab niet gemapt) | SNR.31114 | SCHHAA | interpact ins630 3p lastschakelaar | 2
29 |  | 3 | CYLINDRICAL FUSE, 660VAC, 25A, gR, 10X38 | WÖHNER | 31213 | 31213 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | WOH.WO 31213 | WOEZWO | Cilindrische zekering 10x38 25 A 660 V, type aR 10 x 38 | 1
30 | 103U1 | 1 | SOLID-STATE RELAY, 1 PHASE, 37A, 42…660VAC, BUS INTERFACE | CARLO GAVAZZI | RGC1P60CM32GEN | RGC1P60CM32GEN | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | CAO.RGC1P60CM32GEN | CARBEV | Solid state relais, 1 fase, 600VAC, 37AAC, E-box I2T, comm control-bew | 1
30 | 103U1 | 1 | END BRACKET | PHOENIX CONTACT | E/NS 35 N | 800886 | MATCH | PHO.E-NS 35 N | PHOZEV | universele eindsteun t.b.v. 35mm rail, best.nr. 0800886 | 1
30 | 103U4 | 1 | SOLID-STATE RELAY, 1 PHASE, 37A, 42…660VAC, BUS INTERFACE | CARLO GAVAZZI | RGC1P60CM32GEN | RGC1P60CM32GEN | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | CAO.RGC1P60CM32GEN | CARBEV | Solid state relais, 1 fase, 600VAC, 37AAC, E-box I2T, comm control-bew | 1
30 | 103U4 | 1 | END BRACKET | PHOENIX CONTACT | E/NS 35 N | 800886 | MATCH | PHO.E-NS 35 N | PHOZEV | universele eindsteun t.b.v. 35mm rail, best.nr. 0800886 | 1
30 | 103U7 | 1 | SOLID-STATE RELAY, 1 PHASE, 37A, 42…660VAC, BUS INTERFACE | CARLO GAVAZZI | RGC1P60CM32GEN | RGC1P60CM32GEN | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | CAO.RGC1P60CM32GEN | CARBEV | Solid state relais, 1 fase, 600VAC, 37AAC, E-box I2T, comm control-bew | 1
30 | 103U7 | 1 | END BRACKET | PHOENIX CONTACT | E/NS 35 N | 800886 | MATCH | PHO.E-NS 35 N | PHOZEV | universele eindsteun t.b.v. 35mm rail, best.nr. 0800886 | 1
30 | 104F1 | 1 | GEEN VERTALING! | WÖHNER | 31114 | 31114 | NIET UNIEK (type alleen, fab niet gemapt) | SNR.31114 | SCHHAA | interpact ins630 3p lastschakelaar | 2
30 | 104F1 | 3 | CYLINDRICAL FUSE, 660VAC, 25A, gR, 10X38 | WÖHNER | 31213 | 31213 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | WOH.WO 31213 | WOEZWO | Cilindrische zekering 10x38 25 A 660 V, type aR 10 x 38 | 1
30 | 104U1 | 1 | SOLID-STATE RELAY, 1 PHASE, 37A, 42…660VAC, BUS INTERFACE | CARLO GAVAZZI | RGC1P60CM32GEN | RGC1P60CM32GEN | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | CAO.RGC1P60CM32GEN | CARBEV | Solid state relais, 1 fase, 600VAC, 37AAC, E-box I2T, comm control-bew | 1
30 | 104U1 | 1 | END BRACKET | PHOENIX CONTACT | E/NS 35 N | 800886 | MATCH | PHO.E-NS 35 N | PHOZEV | universele eindsteun t.b.v. 35mm rail, best.nr. 0800886 | 1
30 | 104U4 | 1 | SOLID-STATE RELAY, 1 PHASE, 37A, 42…660VAC, BUS INTERFACE | CARLO GAVAZZI | RGC1P60CM32GEN | RGC1P60CM32GEN | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | CAO.RGC1P60CM32GEN | CARBEV | Solid state relais, 1 fase, 600VAC, 37AAC, E-box I2T, comm control-bew | 1
30 | 104U4 | 1 | END BRACKET | PHOENIX CONTACT | E/NS 35 N | 800886 | MATCH | PHO.E-NS 35 N | PHOZEV | universele eindsteun t.b.v. 35mm rail, best.nr. 0800886 | 1
30 | 104U7 | 1 | SOLID-STATE RELAY, 1 PHASE, 37A, 42…660VAC, BUS INTERFACE | CARLO GAVAZZI | RGC1P60CM32GEN | RGC1P60CM32GEN | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | CAO.RGC1P60CM32GEN | CARBEV | Solid state relais, 1 fase, 600VAC, 37AAC, E-box I2T, comm control-bew | 1
30 | 104U7 | 1 | END BRACKET | PHOENIX CONTACT | E/NS 35 N | 800886 | MATCH | PHO.E-NS 35 N | PHOZEV | universele eindsteun t.b.v. 35mm rail, best.nr. 0800886 | 1
30 | 150F1 | 1 | DIAGNOSTICS, OUTPUT 24VDC / 10A, CHANNEL 1 ....4 | SIEMENS | 6EP1961-2BA21 | 6EP1961-2BA21 | MATCH | SIE.6EP1961-2BA21 | SIEHAA | SITOP SELECTIVITY MODULE 4-CHANNEL, 24 Vdc input, 24Vdc 10 A output per kanaal, instelbaar van 3-10 A | 1
30 | 151M1 | 1 | CABINET FAN, 24VDC, 55M³/H, RAL7035, IP54 | RITTAL | 3238124 | 3238124 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
30 | 151M1 | 1 | OUTLET FILTER, B=148,5, H=148,5, RAL7035 | RITTAL | 3238200 | 3238200 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
30 | 151S1 | 1 | THERMOSTAT | RITTAL | 3110000 | 3110000 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
30 | 151W1 | 1 | CONTROL CABLE, PVC, CORES NUMBERED, 2X0,75 | LAPP BENELUX | ÖLFLEX CLASSIC 110 | 1119802 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.1119802 | LAPVEL | ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75 | 1
30 | 151XC2 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
30 | 151XC2 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
30 | 151XC2 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
30 | 151XC4 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
30 | 151XC4 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
30 | 151XC4 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
30 | 151XC6 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
30 | 151XC6 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
30 | 151XC6 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
30 | 151XC8 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
30 | 151XC8 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
30 | 151XC8 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
30 | 152XC1 | 1 | CONTACT INSERT, SUB-D 15 POLE, FEMALE, SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT | VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 | 1688094 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
30 | 152XC1 | 1 | SCREW KIT FOR D SUB CONNECTORS, 4-40 UNC, 4.8 MM, 7.9 MM | 3M Nederland B.V. | 3341-1L-BULK-PKG | 2216959 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | 3MS.3341-1L-BULK-PKG | XXXXXX | Connector Accessory, Jack Socket Screw, D Sub and D Ribbon Connectors, 4-40, 4.8 mm, 7.9 mm | 1
30 | 152XC1 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
30 | 153U1 | 1 | CONTROLLER, NRG BUS, ETHERCAT, 24VDC | CARLO GAVAZZI | NRGC-ECAT | NRGC-ECAT | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | CAO.NRGC-ECAT | CARBEV | CG NRG controller ethercat, inclusief 1 RGN-TERMRES | 1
30 | 153W1 | 1 | PATCH CABLE, CAT 6A, S/FTP, PVC, 2M, BLUE | INTRONICS | FB 6602 | FB 6602 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | INS.FB 6602 | INTBAR | CAT6A S/FTP PiMF patchkabel snagless blauw Lengte 2,00 m | 1
30 |  | 1 | BUS CABLE, BLACK, MICRO USB, MALE...MALE, 0,25M | CARLO GAVAZZI | RCRGN-025-2 | RCRGN-025-2 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | CAO.RCRGN-025-2 | CARBEV | CG RG-N bus kabel 25cm | 1
31 | 153W3 | 1 | BUS CABLE, BLACK, MICRO USB, MALE...MALE, 0,10M | CARLO GAVAZZI | RCRGN-010-2 | RCRGN-010-2 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | CAO.RCRGN-010-2 | CARBEV | CG RG-N bus kabel 10cm vp=4 | 1
31 | 153W4 | 1 | BUS CABLE, BLACK, MICRO USB, MALE...MALE, 0,10M | CARLO GAVAZZI | RCRGN-010-2 | RCRGN-010-2 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | CAO.RCRGN-010-2 | CARBEV | CG RG-N bus kabel 10cm vp=4 | 1
31 | 153W5 | 1 | BUS CABLE, BLACK, MICRO USB, MALE...MALE, 0,10M | CARLO GAVAZZI | RCRGN-010-2 | RCRGN-010-2 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | CAO.RCRGN-010-2 | CARBEV | CG RG-N bus kabel 10cm vp=4 | 1
31 | 153W6 | 1 | BUS CABLE, BLACK, MICRO USB, MALE...MALE, 0,10M | CARLO GAVAZZI | RCRGN-010-2 | RCRGN-010-2 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | CAO.RCRGN-010-2 | CARBEV | CG RG-N bus kabel 10cm vp=4 | 1
31 | 153W7 | 1 | BUS CABLE, BLACK, MICRO USB, MALE...MALE, 0,10M | CARLO GAVAZZI | RCRGN-010-2 | RCRGN-010-2 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | CAO.RCRGN-010-2 | CARBEV | CG RG-N bus kabel 10cm vp=4 | 1
31 | 200K0 | 1 | SAFETY RELAIS, 3NO, 24VAC/DC | SCHNEIDER ELECTRIC | XPS-UAF13AP | XPS-UAF13AP | MATCH | SNR.XPS-UAF13AP | SCHHAA | Relais voor bewaking van veiligheidsstroomcircuits,Cat.4, NC/NC, NO/NC & PNP/PNP 24vac/dc Schroefaansluiting | 1
31 | 200Q6 | 1 | CONTACTOR, 15KW, 3P + 1NO + 1NC, 24VDC, SPRING-CAGE CONNECTION, S0 | SIEMENS | 3RT20 27-2BB40 | 3RT20 27-2BB40 | MATCH | SIE.3RT2027-2BB40 | SIEHAA | Contactor, AC-3, 15KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, 3-POLE, S0, veerdrukaansluiting | 1
31 | 200Q6 | 1 | OVERVOLTAGE DAMPING, DIODE, 24VDC, S0 | SIEMENS | 3RT2926-1ER00 | 3RT2926-1ER00 | MATCH | SIE.3RT2926-1ER00 | SIEHAA | Toebehoren overspan.demping, diode combinatie, DC 24 V, voor contactor S0 | 1
31 | 200Q7 | 1 | CONTACTOR, 15KW, 3P + 1NO + 1NC, 24VDC, SPRING-CAGE CONNECTION, S0 | SIEMENS | 3RT20 27-2BB40 | 3RT20 27-2BB40 | MATCH | SIE.3RT2027-2BB40 | SIEHAA | Contactor, AC-3, 15KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, 3-POLE, S0, veerdrukaansluiting | 1
31 | 200Q7 | 1 | OVERVOLTAGE DAMPING, DIODE, 24VDC, S0 | SIEMENS | 3RT2926-1ER00 | 3RT2926-1ER00 | MATCH | SIE.3RT2926-1ER00 | SIEHAA | Toebehoren overspan.demping, diode combinatie, DC 24 V, voor contactor S0 | 1
31 | 200XC2 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
31 | 200XC2 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
31 | 200XC2 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
31 | 240XC2 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
31 | 240XC2 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
31 | 240XC2 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
31 | 250N0 | 1 | COUPLER MODULE, ETHERCAT, ETHERNET, 100MB, 2X RJ45 | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | EK1100 | EK1100 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.EK1100 | BECVER | Bus extender | 1
31 | 250N0 | 1 | END CAP | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | EL9011 | EL9011 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.EL9011 | BECVER | Bus end cap | 1
31 | 250N1 | 1 | LICENSE CARD FOR TWINCAT 3.1 | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | EL6070-0033 | EL6070-0033 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.EL6070-0033 | BECVER | EtherCAT Terminal, license key for TwinCAT 3.1, factory-installed licenses | 1
31 | 250N1 | 1 | TC3 PLC. PLATFORM 50 | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | TC1200-0150 | TC1200-0150 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.TC1200-0150 | BECVER | Licence for TC3 dongle License for one CPU, Class 50(Performance Plus) | 1
31 | 250N2 | 1 | DIGITAL INPUT, 8 X 24VDC | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | EL1008 | EL1008 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.EL1008 | BECVER | 8-channel digital input terminal, 24 VDC, filter 3.0 ms, 1-wire system | 1
31 | 250N2.1 | 1 | DIGITAL INPUT, 8 X 24VDC | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | EL1008 | EL1008 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.EL1008 | BECVER | 8-channel digital input terminal, 24 VDC, filter 3.0 ms, 1-wire system | 1
31 | 250N3 | 1 | ANALOG INPUT, 4 X THERMOCOUPLE | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | EL3314 | EL3314 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.EL3314 | BECVER | 4-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 16 bit | 1
31 | 250N3.1 | 1 | ANALOG INPUT, 4 X THERMOCOUPLE | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | EL3314 | EL3314 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.EL3314 | BECVER | 4-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 16 bit | 1
31 | 250N3.2 | 1 | ANALOG INPUT, 4 X U, 0...10V | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | EL3064 | EL3064 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.EL3064 | BECVER | 4-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit, 4 x 2-wire system | 1
31 | 250N4 | 1 | DIGITAL OUTPUT, 8 X 24VDC, 0,5A | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | EL2008 | EL2008 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.EL2008 | BECVER | 8-channel digital output terminal, 24VDC, 0.5A, total current 3 A, 1-wire system | 1
31 | 250N4.1 | 1 | POWER SUPPLY MODULE, 24VDC | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | EL9210 | EL9210 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.EL9210 | BECVER | Distributie / voedingsklem 24VDC | 1
31 | 250N5 | 1 | DIGITAL OUTPUT, 8 X 24VDC, 0,5A | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | EL2008 | EL2008 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.EL2008 | BECVER | 8-channel digital output terminal, 24VDC, 0.5A, total current 3 A, 1-wire system | 1
31 | 250N5.1 | 1 | DIGITAL OUTPUT, 8 X 24VDC, 0,5A | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | EL2008 | EL2008 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.EL2008 | BECVER | 8-channel digital output terminal, 24VDC, 0.5A, total current 3 A, 1-wire system | 1
31 | 250N6 | 1 | 2 CHANNEL, PRESSURE MEASUREMENT, 0...7,5BAR | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | EM3702 | EM3702 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.EM3702 | BECVER | 2-channel relative pressure measuring terminal 7,500 hPa (7.5 bar) | 1
31 | 250W0 | 1 | PATCH CABLE, CAT 6A, S/FTP, 1M, BLUE | INTRONICS | FB 6601 | FB 6601 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | INS.FB 6601 | INTBAR | CAT6A S/FTP PiMF patchkabel snagless blauw Lengte 1,00 m | 1
31 | 250W1 | 1 | PATCH CABLE, CAT 6A, S/FTP, PVC, 1,5M, BLUE | INTRONICS | FB 6651 | FB 6651 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | INS.FB 6651 | INTBAR | CAT6A S/FTP PiMF patchkabel snagless blauw Lengte 1,5 m | 1
31 | 250XC0 | 1 | FEEDTHROUGH CONNECTOR, ETHERNET, RJ45, IP65 | EATON | M22-RJ45-SA | 107413 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
31 | 250XC0 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
31 | 250XC1 | 1 | FEEDTHROUGH CONNECTOR, ETHERNET, RJ45, IP65 | EATON | M22-RJ45-SA | 107413 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
31 | 250XC1 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
31 |  | 1 | AUXILIARY CONTACTOR, 1CO, 6A, 24VDC, PUSH-IN-CONNECTION | PHOENIX CONTACT | PLC-RPT- 24DC/21 | 2900299 | MATCH | PHO.PLC-RPT- 24DC/21 | PHOZEV | PLC-relais 24Vdc 1 wisselcontact met vermogenscontact, push-in aansluiting Best: 2900299 | 1
32 | 261K2 | 1 | AUXILIARY CONTACTOR, 1CO, 6A, 24VDC, PUSH-IN-CONNECTION | PHOENIX CONTACT | PLC-RPT- 24DC/21 | 2900299 | MATCH | PHO.PLC-RPT- 24DC/21 | PHOZEV | PLC-relais 24Vdc 1 wisselcontact met vermogenscontact, push-in aansluiting Best: 2900299 | 1
32 | 261K3 | 1 | AUXILIARY CONTACTOR, 1CO, 6A, 24VDC, PUSH-IN-CONNECTION | PHOENIX CONTACT | PLC-RPT- 24DC/21 | 2900299 | MATCH | PHO.PLC-RPT- 24DC/21 | PHOZEV | PLC-relais 24Vdc 1 wisselcontact met vermogenscontact, push-in aansluiting Best: 2900299 | 1
32 | 261K4 | 1 | AUXILIARY CONTACTOR, 1CO, 6A, 24VDC, PUSH-IN-CONNECTION | PHOENIX CONTACT | PLC-RPT- 24DC/21 | 2900299 | MATCH | PHO.PLC-RPT- 24DC/21 | PHOZEV | PLC-relais 24Vdc 1 wisselcontact met vermogenscontact, push-in aansluiting Best: 2900299 | 1
32 | 261K5 | 1 | AUXILIARY CONTACTOR, 1CO, 6A, 24VDC, PUSH-IN-CONNECTION | PHOENIX CONTACT | PLC-RPT- 24DC/21 | 2900299 | MATCH | PHO.PLC-RPT- 24DC/21 | PHOZEV | PLC-relais 24Vdc 1 wisselcontact met vermogenscontact, push-in aansluiting Best: 2900299 | 1
32 | 261K6 | 1 | AUXILIARY CONTACTOR, 1CO, 6A, 24VDC, PUSH-IN-CONNECTION | PHOENIX CONTACT | PLC-RPT- 24DC/21 | 2900299 | MATCH | PHO.PLC-RPT- 24DC/21 | PHOZEV | PLC-relais 24Vdc 1 wisselcontact met vermogenscontact, push-in aansluiting Best: 2900299 | 1
32 | 261XC1 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
32 | 261XC1 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
32 | 261XC1 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
32 | 261XC2 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
32 | 261XC2 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
32 | 261XC2 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
32 | 261XC3 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
32 | 261XC3 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
32 | 261XC3 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
32 | 261XC4 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
32 | 261XC4 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
32 | 261XC4 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
32 | 261XC5 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
32 | 261XC5 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
32 | 261XC5 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
32 | 261XC6 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
32 | 261XC6 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
32 | 261XC6 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
32 | 261XC8 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
32 | 261XC8 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
32 | 261XC8 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
32 | 270A0 | 1 | THERMOCOUPLE, MINIATURE, PANEL, 6 CHANNEL | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 728-606 | 728-606 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.728-606 | TCDNED | Miniatuur connector paneel met montage gaten, aluminium - 6 kanaal, 104 x 47mm (AxB) | 1
32 | 270A0 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
32 | 270A0-1 | 1 | THERMOCOUPLE, MINIATURE, PANEL COUPLER, 2 PIN, TYPE K | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 724-106 | 724-106 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.724-106 | TCDNED | Thermokoppel stekkerverbinding; Type K Standaard paneel Koppeling (miniatuur) Genummerd Verticaal | 1
32 | 270A0-1 | 1 | TEXTPLATE 16X10MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 16X10 |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | SOM.TEKSTPLAAT 16X10 | EKBSOMIP | Tekstplaatje 16x10 gegraveerd volgens opgave | 1
32 | 270A0-2 | 1 | THERMOCOUPLE, MINIATURE, PANEL COUPLER, 2 PIN, TYPE K | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 724-106 | 724-106 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.724-106 | TCDNED | Thermokoppel stekkerverbinding; Type K Standaard paneel Koppeling (miniatuur) Genummerd Verticaal | 1
32 | 270A0-2 | 1 | TEXTPLATE 16X10MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 16X10 |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | SOM.TEKSTPLAAT 16X10 | EKBSOMIP | Tekstplaatje 16x10 gegraveerd volgens opgave | 1
32 | 270A0-3 | 1 | THERMOCOUPLE, MINIATURE, PANEL COUPLER, 2 PIN, TYPE K | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 724-106 | 724-106 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.724-106 | TCDNED | Thermokoppel stekkerverbinding; Type K Standaard paneel Koppeling (miniatuur) Genummerd Verticaal | 1
32 | 270A0-3 | 1 | TEXTPLATE 16X10MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 16X10 |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | SOM.TEKSTPLAAT 16X10 | EKBSOMIP | Tekstplaatje 16x10 gegraveerd volgens opgave | 1
32 | 270A0-4 | 1 | THERMOCOUPLE, MINIATURE, PANEL COUPLER, 2 PIN, TYPE K | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 724-106 | 724-106 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.724-106 | TCDNED | Thermokoppel stekkerverbinding; Type K Standaard paneel Koppeling (miniatuur) Genummerd Verticaal | 1
32 | 270A0-4 | 1 | TEXTPLATE 16X10MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 16X10 |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | SOM.TEKSTPLAAT 16X10 | EKBSOMIP | Tekstplaatje 16x10 gegraveerd volgens opgave | 1
32 |  | 1 | THERMOCOUPLE, MINIATURE, PANEL COUPLER, 2 PIN, TYPE K | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 724-106 | 724-106 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.724-106 | TCDNED | Thermokoppel stekkerverbinding; Type K Standaard paneel Koppeling (miniatuur) Genummerd Verticaal | 1
33 | 270A0-5 | 1 | TEXTPLATE 16X10MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 16X10 |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | SOM.TEKSTPLAAT 16X10 | EKBSOMIP | Tekstplaatje 16x10 gegraveerd volgens opgave | 1
33 | 270A0-6 | 1 | THERMOCOUPLE, MINIATURE, PANEL COUPLER, 2 PIN, TYPE K | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 724-106 | 724-106 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.724-106 | TCDNED | Thermokoppel stekkerverbinding; Type K Standaard paneel Koppeling (miniatuur) Genummerd Verticaal | 1
33 | 270A0-6 | 1 | TEXTPLATE 16X10MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 16X10 |  | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | SOM.TEKSTPLAAT 16X10 | EKBSOMIP | Tekstplaatje 16x10 gegraveerd volgens opgave | 1
33 | 270W1 | 1 | THERMOCOUPLE CABLE, TYPE KX, PVC | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 818-438 | 818-438 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.818-438 | TCDNED | thermokabel KX 7/0.2mm PVC Getwist Paar met Afscherming, kleurcodering groen/wit (vpe 200m = 1 rol) | 1
33 | 270W2 | 1 | THERMOCOUPLE CABLE, TYPE KX, PVC | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 818-438 | 818-438 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.818-438 | TCDNED | thermokabel KX 7/0.2mm PVC Getwist Paar met Afscherming, kleurcodering groen/wit (vpe 200m = 1 rol) | 1
33 | 270W3 | 1 | THERMOCOUPLE CABLE, TYPE KX, PVC | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 818-438 | 818-438 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.818-438 | TCDNED | thermokabel KX 7/0.2mm PVC Getwist Paar met Afscherming, kleurcodering groen/wit (vpe 200m = 1 rol) | 1
33 | 270W4 | 1 | THERMOCOUPLE CABLE, TYPE KX, PVC | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 818-438 | 818-438 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.818-438 | TCDNED | thermokabel KX 7/0.2mm PVC Getwist Paar met Afscherming, kleurcodering groen/wit (vpe 200m = 1 rol) | 1
33 | 270W6 | 1 | THERMOCOUPLE CABLE, TYPE KX, PVC | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 818-438 | 818-438 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.818-438 | TCDNED | thermokabel KX 7/0.2mm PVC Getwist Paar met Afscherming, kleurcodering groen/wit (vpe 200m = 1 rol) | 1
33 | 270W7 | 1 | THERMOCOUPLE CABLE, TYPE KX, PVC | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 818-438 | 818-438 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.818-438 | TCDNED | thermokabel KX 7/0.2mm PVC Getwist Paar met Afscherming, kleurcodering groen/wit (vpe 200m = 1 rol) | 1
33 | 271U1 | 1 | PATCH CABLE PANEL, CAT 5E, RJ45, 8X TERMINAL, SPRING-CAGE CONNENCTION | PHOENIX CONTACT | FL-PP-RJ45-SCC | 2901642 | MATCH | PHO.FL-PP-RJ45-SCC | PHOZEV | Patchpanel, een RJ45-busconnector op 8 veerdrukaansluitklemmen CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, IP20. Bestel.nr: 2901642 | 1
33 | 271U2 | 1 | PATCH CABLE PANEL, CAT 5E, RJ45, 8X TERMINAL, SPRING-CAGE CONNENCTION | PHOENIX CONTACT | FL-PP-RJ45-SCC | 2901642 | MATCH | PHO.FL-PP-RJ45-SCC | PHOZEV | Patchpanel, een RJ45-busconnector op 8 veerdrukaansluitklemmen CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, IP20. Bestel.nr: 2901642 | 1
33 | 271W1 | 1 | PATCH CABLE, CAT 6A, S/FTP, 1M, GREEN | INTRONICS | FB 6701 | FB 6701 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | INS.FB 6701 | ACTHON | CAT6A S/FTP PiMF patchkabel snagless groen, 1 mtr | 1
33 | 271W2 | 1 | PATCH CABLE, CAT 6A, S/FTP, PVC, 1,5M, GREEN | INTRONICS | FB 6751 | FB 6751 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | INS.FB 6751 | INTBAR | CAT6A S/FTP PiMF patchkabel snagless groen, 1,5 mtr | 1
33 | 271XC1 | 1 | HAN BRID-RJ45 C-F WDF | HARTING | 09 12 003 2774 | 09 12 003 2774 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
33 | 271XC1 | 1 | PANEL MOUNTING BASE, SINGLE LOCKING LATCH | HARTING | 09 20 003 0301 | 09 20 003 0301 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
33 | 271XC1 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
33 | 271XC2 | 1 | HAN BRID-RJ45 C-F WDF | HARTING | 09 12 003 2774 | 09 12 003 2774 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
33 | 271XC2 | 1 | PANEL MOUNTING BASE, SINGLE LOCKING LATCH | HARTING | 09 20 003 0301 | 09 20 003 0301 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
33 | 271XC2 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
33 | 271XC3 | 1 | CONNECTOR, SUB-D, 15 POLE, FEMALE, WITH TERMINAL, SCREW CONNECTION | Reichelt elektronik GmbH & Co. KG | DELOCK 65170 | DELOCK 65170 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | DEK.65170 | XXXXXX | VGA-connector Bus, inbouw verticaal Aantal polen: 16 | 1
33 | 271XC3 | 1 | SCREW KIT FOR D SUB CONNECTORS, 4-40 UNC, 4.8 MM, 7.9 MM | 3M Nederland B.V. | 3341-1L-BULK-PKG | 2216959 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | 3MS.3341-1L-BULK-PKG | XXXXXX | Connector Accessory, Jack Socket Screw, D Sub and D Ribbon Connectors, 4-40, 4.8 mm, 7.9 mm | 1
33 | 271XC3 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
33 | 280K5 | 1 | AUXILIARY CONTACTOR, 1CO, 6A, 24VDC, PUSH-IN-CONNECTION | PHOENIX CONTACT | PLC-RPT- 24DC/21 | 2900299 | MATCH | PHO.PLC-RPT- 24DC/21 | PHOZEV | PLC-relais 24Vdc 1 wisselcontact met vermogenscontact, push-in aansluiting Best: 2900299 | 1
33 | 280K8 | 1 | AUXILIARY CONTACTOR, 1CO, 6A, 24VDC, PUSH-IN-CONNECTION | PHOENIX CONTACT | PLC-RPT- 24DC/21 | 2900299 | MATCH | PHO.PLC-RPT- 24DC/21 | PHOZEV | PLC-relais 24Vdc 1 wisselcontact met vermogenscontact, push-in aansluiting Best: 2900299 | 1
33 | 280Q6 | 1 | CONTACTOR, 15KW, 3P + 1NO + 1NC, 24VDC, SPRING-CAGE CONNECTION, S0 | SIEMENS | 3RT20 27-2BB40 | 3RT20 27-2BB40 | MATCH | SIE.3RT2027-2BB40 | SIEHAA | Contactor, AC-3, 15KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, 3-POLE, S0, veerdrukaansluiting | 1
33 | 280Q7 | 1 | CONTACTOR, 3KW, 3P + 1NO, 24VDC, SPRING-CAGE CONNECTION, S00 | SIEMENS | 3RT20 15-2BB41 | 3RT20 15-2BB41 | MATCH | SIE.3RT2015-2BB41 | SIEHAA | Contactor, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-POLE, S00, veerdrukaansluiting | 1
33 | 280XC1 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
33 | 280XC1 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
33 | 280XC1 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
33 | 281XC1 | 1 | CONTACT INSERT, SUB-D 25 POLE, FEMALE, SCREW CONNECTION | PHOENIX CONTACT | VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 | 1689776 | MATCH | PHO.VS-25-BU-DSUB/25-MPT | PHOZEV | D-SUB 25 buscontactblok, VARIOSUB D-SUB, 25x MPT 0,5 schroefaansluiting, bestelnr. 1689776 | 1
33 | 281XC1 | 1 | SCREW KIT FOR D SUB CONNECTORS, 4-40 UNC, 4.8 MM, 7.9 MM | 3M Nederland B.V. | 3341-1L-BULK-PKG | 2216959 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | 3MS.3341-1L-BULK-PKG | XXXXXX | Connector Accessory, Jack Socket Screw, D Sub and D Ribbon Connectors, 4-40, 4.8 mm, 7.9 mm | 1
33 | 281XC1 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
33 | 282XC2 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
33 | 282XC2 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
33 | 282XC2 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
33 | 282XC3 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
33 |  | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
34 | 282XC3 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | 282XC4 | 1 | FLUSH-TYPE SOCKET, 5 POLE, M12, 2M CABLE | PHOENIX CONTACT | SACC-E-FS-5CON-M16/2,0 SCO | 1416280 | MATCH | PHO.SACC-E-FS5CONM1620SCO | PHOZEV | Sensor-/actorinbouwbus, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage, L= 2 meter best. 1416280 vp=50 | 1
34 | 282XC4 | 1 | LOCK NUT, M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED, -20...100°C | LAPP BENELUX | 52103010 | 52103010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.52103010 | LAPVEL | SKINDICHT SM-M 16X1,5 GEGENMUTTER | 1
34 | 282XC4 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | 295U1 | 1 | COUPLER, Ø4 | SMC PNEUMATICS | KQ2E04-00A | KQ2E04-00A | MATCH | SMC.KQ2E04-00A | SMCAMS | Schotdoorvoerkoppeling, buitendiameter slang 4mm, messing | 1
34 | 295U1 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | 295U2 | 1 | COUPLER, Ø4 | SMC PNEUMATICS | KQ2E04-00A | KQ2E04-00A | MATCH | SMC.KQ2E04-00A | SMCAMS | Schotdoorvoerkoppeling, buitendiameter slang 4mm, messing | 1
34 | 295U2 | 1 | TEXTPLATE 50X15MM PLUG D&M | EKB Someren | TEKSTPLAAT 50X15 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | 295W1 | 1 | AIR CHANNEL, 4X0,75, BLUE | FESTO | PUN-4X0,75-BL | 159662 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
34 | 295W2 | 1 | AIR CHANNEL, 4X0,75, BLUE | FESTO | PUN-4X0,75-BL | 159662 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
34 | CAB EARTH _ | 1 |  |  |  |  | GEEN TYPE NR |  |  |  | 0
34 | DOOR EARTH _ | 1 |  |  |  |  | GEEN TYPE NR |  |  |  | 0
34 | MC | 1 | COMPACT ENCLOSURE, SHEET STEEL, IP66, RAL7035, B=600, H=1200, D=300, INCL. MOUNTINGPLATE | RITTAL | AX 1260.000 | 1260000 | MATCH | RIT.1260000 | RITZEV | AX Wandkast 600x1200x300 mm (bxhxd), plaatstaal RAL 7035, met montageplaat, één deur, IP 66 | 1
34 | MC | 1 | WIRING PLAN POCKET, SYNTHETIC, RAL7035, B=228, H=254, D=17 | RITTAL | 2514000 | 2514000 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
34 | MC | 4 | FLAT BRACKETS | PHOENIX CONTACT | BG/F | 1201060 | MATCH | PHO.BG/F | PHOZEV | vlakke beugel best.nr. 1201060 | 1
34 | MC | 1 | CABLE ENTRY, FRAME, BLACK, IP66 | CONTA-CLIP NEDERLAND | KDSI-SR 1-4 BK | 28880.4 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | MC | 3 | CABLE ENTRY, INLAY, POLYAMIDE, BLACK, IP66 | CONTA-CLIP NEDERLAND | KDS-INLAY 4 BK | 28518.4 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | MC | 12 | DUMMY CABLE ENTRY, 20MM, IP66 | CONTA-CLIP NEDERLAND | KDS-DE/B GR | 28561.6 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | CON.28561.6 | CONSTA | Kabeldoorvoertule, KDS-DE/B GRIJS | 1
34 | MC | 12 | CABLE ENTRY, MAX. 8MM | CONTA-CLIP NEDERLAND | KDS-DE 7-8 GR | 28568.6 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | CON.28568.6 | CONSTA | Kabeldoorvoertule, KDS-DE 7-8 GRIJS | 1
34 | MC | 2 | CABLE ENTRY, FRAME, BLACK, IP66 | CONTA-CLIP NEDERLAND | KDSI-SR 10/24 BK | 28883.4 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | MC | 2 | CABLE ENTRY, INLAY, POLYAMIDE, BLACK, IP66 | CONTA-CLIP NEDERLAND | KDS-INLAY 6 BK | 28519.4 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | WAG.285-194 | WAGHAR | Doorgangsklem 25-95mm² blauw | 1
34 | PE | 2 | PE BUSBAR, 63A, 8X10MM, 144XM5, NICKEL-PLATED | DIJKMAN ELEKTROTECHNIEK | KLM 1000 | 2002 | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | U1 | 1 | WIRE CHANNEL 40X80 | EKB | GOOT 40X80 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | U2 | 1 | WIRE CHANNEL 40X80 | EKB | GOOT 40X80 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | U3 | 1 | WIRE CHANNEL 40X80 | EKB | GOOT 40X80 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | U4 | 1 | WIRE CHANNEL 40X80 | EKB | GOOT 40X80 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | U5 | 1 | WIRE CHANNEL 40X80 | EKB | GOOT 40X80 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | U6 | 1 | WIRE CHANNEL 40X80 | EKB | GOOT 40X80 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | U7 | 1 | WIRE CHANNEL 40X80 | EKB | GOOT 40X80 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | U8 | 1 | WIRE CHANNEL 80X80 | EKB | GOOT 80X80 |  | NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) |  |  |  | 0
34 | U11 | 1 | DINRAIL, 35X7,5, PERFORATED | EKB | 35/7,5 | 801733 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | WOH.WO 03575 | WOEZWO | Mespatroon (2) gL/gG 400 A 500 V type gl Größe 2 | 1
34 | U12 | 1 | DINRAIL, 35X7,5, PERFORATED | EKB | 35/7,5 | 801733 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | WOH.WO 03575 | WOEZWO | Mespatroon (2) gL/gG 400 A 500 V type gl Größe 2 | 1
34 | U13 | 1 | DINRAIL, 35X7,5, PERFORATED | EKB | 35/7,5 | 801733 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | WOH.WO 03575 | WOEZWO | Mespatroon (2) gL/gG 400 A 500 V type gl Größe 2 | 1
34 | U14 | 1 | DINRAIL, 35X7,5, PERFORATED | EKB | 35/7,5 | 801733 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | WOH.WO 03575 | WOEZWO | Mespatroon (2) gL/gG 400 A 500 V type gl Größe 2 | 1
34 | U15 | 1 | DINRAIL, 35X7,5, PERFORATED | EKB | 35/7,5 | 801733 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | WOH.WO 03575 | WOEZWO | Mespatroon (2) gL/gG 400 A 500 V type gl Größe 2 | 1
34 | U16 | 1 | DINRAIL, 35X7,5, PERFORATED | EKB | 35/7,5 | 801733 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | WOH.WO 03575 | WOEZWO | Mespatroon (2) gL/gG 400 A 500 V type gl Größe 2 | 1
34 |  | 2 | END BRACKET | PHOENIX CONTACT | E/NS 35 N | 800886 | MATCH | PHO.E-NS 35 N | PHOZEV | universele eindsteun t.b.v. 35mm rail, best.nr. 0800886 | 1
35 | X01 | 4 | TERMINAL, PUSH-IN-CONNECTION | PHOENIX CONTACT | PT 10 | 3212120 | MATCH | PHO.PT 10 | PHOZEV | PIT push-in-aansluitklem 0,5 - 16mm², 57A, grijs, artikelnr. 3212120 | 1
35 | X01 | 1 | TERMINAL, GREEN/YELLOW, PUSH-IN-CONNECTION | PHOENIX CONTACT | PT 10-PE | 3212131 | MATCH | PHO.PT 10-PE | PHOZEV | PIT push-in-aardklem 0,5 - 16mm², groen/geel, artikelnr. 3212131 | 1
35 | X01 | 1 | END COVER | PHOENIX CONTACT | D-PT 10 | 3212057 | MATCH | PHO.D-PT 10 | PHOZEV | Eindplaat best. 3212057 | 1
35 | X02.1 | 2 | END BRACKET | PHOENIX CONTACT | E/NS 35 N | 800886 | MATCH | PHO.E-NS 35 N | PHOZEV | universele eindsteun t.b.v. 35mm rail, best.nr. 0800886 | 1
35 | X02.1 | 3 | CROSS CONNECTOR/JUMPER, RED, FOURFOLD | PHOENIX CONTACT | FBS 4-6 | 3030255 | MATCH | PHO.FBS 4-6 | PHOZEV | Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, aantal polen: 4, kleur: rood, best.nr. 3030255 | 1
35 | X02.1 | 3 | CROSS CONNECTOR/JUMPER, BLUE, FOURFOLD | PHOENIX CONTACT | FBS 4-6 BU | 3036958 | MATCH | PHO.FBS 4-6 BU | PHOZEV | Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, aantal polen: 4, kleur: blauw, best.nr. 3036958 | 1
35 | X02.1 | 12 | 2 STACK TERMINAL, PUSH-IN-CONNECTION | PHOENIX CONTACT | PTTB 4 | 3211786 | MATCH | PHO.PTTB 4 | PHOZEV | Twee-etageklem Best: 3211786 | 1
35 | X02.1 | 3 | END COVER | PHOENIX CONTACT | D-STTB 4 | 3030462 | MATCH | PHO.D-STTB 4 | PHOZEV | Eindplaat best.nr. 3030462 | 1
35 | X02.2 | 2 | END BRACKET | PHOENIX CONTACT | E/NS 35 N | 800886 | MATCH | PHO.E-NS 35 N | PHOZEV | universele eindsteun t.b.v. 35mm rail, best.nr. 0800886 | 1
35 | X02.2 | 3 | CROSS CONNECTOR/JUMPER, RED, FOURFOLD | PHOENIX CONTACT | FBS 4-6 | 3030255 | MATCH | PHO.FBS 4-6 | PHOZEV | Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, aantal polen: 4, kleur: rood, best.nr. 3030255 | 1
35 | X02.2 | 3 | CROSS CONNECTOR/JUMPER, BLUE, FOURFOLD | PHOENIX CONTACT | FBS 4-6 BU | 3036958 | MATCH | PHO.FBS 4-6 BU | PHOZEV | Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, aantal polen: 4, kleur: blauw, best.nr. 3036958 | 1
35 | X02.2 | 12 | 2 STACK TERMINAL, PUSH-IN-CONNECTION | PHOENIX CONTACT | PTTB 4 | 3211786 | MATCH | PHO.PTTB 4 | PHOZEV | Twee-etageklem Best: 3211786 | 1
35 | X02.2 | 3 | END COVER | PHOENIX CONTACT | D-STTB 4 | 3030462 | MATCH | PHO.D-STTB 4 | PHOZEV | Eindplaat best.nr. 3030462 | 1
35 | X03 | 1 | END BRACKET | PHOENIX CONTACT | E/NS 35 N | 800886 | MATCH | PHO.E-NS 35 N | PHOZEV | universele eindsteun t.b.v. 35mm rail, best.nr. 0800886 | 1
35 | X03 | 1 | TERMINAL, PUSH-IN-CONNECTION | PHOENIX CONTACT | PT 2,5 | 3209510 | MATCH | PHO.PT 2,5 | PHOZEV | PIT push-in-aansluitklem 0,14 - 4mm², 24A, grijs, artikelnr. 3209510 | 1
35 | X03 | 1 | END COVER | PHOENIX CONTACT | D-ST 2,5 | 3030417 | MATCH | PHO.D-ST 2,5 | PHOZEV | Eindplaat grijs best.nr. 3030417 | 1
35 | X24VDC | 2 | END BRACKET | PHOENIX CONTACT | E/NS 35 N | 800886 | MATCH | PHO.E-NS 35 N | PHOZEV | universele eindsteun t.b.v. 35mm rail, best.nr. 0800886 | 1
35 | X24VDC | 4 | POTENTIAL DISTRIBUTORS, 2 POLE, 4 STACK, BLUE, PUSH-IN-CONNECTION | PHOENIX CONTACT | PTRVB 4-FI/BU | 3270221 | MATCH | PHO.PTRVB 4-FI/BU | PHOZEV | PIT push-in potentiaalverdeler aansluitklem, artikelnr. 3270221 | 1
35 | X24VDC | 8 | END COVER, POTENTIAL DISTRIBUTORS, WHITE | PHOENIX CONTACT | D-PTRV 4 WH | 3270151 | MATCH | PHO.D-PTRV 4 WH | PHOZEV | Eindplaat lxbxh 63,6x2,2x48,9mm wit, artikelnr. 3270151 | 1
35 | X24VDC | 4 | POTENTIAL DISTRIBUTORS, 2 POLE, 4 STACK, RED, PUSH-IN-CONNECTION | PHOENIX CONTACT | PTRVB 4-FI/RD | 3270220 | MATCH | PHO.PTRVB 4-FI/RD | PHOZEV | PIT push-in potentiaalverdeler aansluitklem, artikelnr. 3270220 | 1
47 | 100W1 | 2 | POWERCABLE, RUBBER, COLORED CORES, 5G10 | LAPP BENELUX | H07RN-F | 16001093 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.16001093 | LAPVEL | H07RN-F 5G10 | 1
47 | 100W1.1 | 5 | POWERCABLE, RUBBER, COLORED CORES, 5G10 | LAPP BENELUX | H07RN-F | 16001093 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.16001093 | LAPVEL | H07RN-F 5G10 | 1
47 | 100XC1 | 1 | PANEL MOUNTING BASE, DOUBLE LOCKING LATCH | HARTING | 09 30 016 0301 | 09 30 016 0301 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 100XC1 | 2 | MODULE, 2 POLE, MALE, 70A | HARTING | 09 14 002 2646 | 09 14 002 2646 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 100XC1 | 1 | HINGED FRAME, 4 MODULES, A-D | HARTING | 09 14 016 0361 | 09 14 016 0361 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 100XC1 | 1 | MODULE, DUMMY | HARTING | 09 14 000 9950 | 09 14 000 9950 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 100XC1.1 | 1 | CONNECTOR HOOD, CABLE INFEED M40 SIDE, SIZE 3A, HIGH CONSTRUCTION | HARTING | 19 30 016 0528 | 19300160528 | MATCH | HAR.19300160528 | HARBOS | Hood, Size: 16 B, High construction, Double locking lever, Side | 1
47 | 100XC1.1 | 1 | CABLE GLAND, M40X1,5, 19…28MM, BRASS NICKEL-PLATED, O-RING, -40…100°C, IP69 | LAPP BENELUX | MS-M M40X1,5 | 53112050 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53112050 | LAPVEL | SKINTOP MS-M 40X1,5 | 1
47 | 100XC1.1 | 2 | MODULE, 2 POLE, FEMALE, 70A | HARTING | 09 14 002 2741 | 09 14 002 2741 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 100XC1.1 | 1 | HINGED FRAME, 4 MODULES, a-d | HARTING | 09 14 016 0371 | 09 14 016 0371 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 100XC1.1 | 1 | MODULE, DUMMY | HARTING | 09 14 000 9950 | 09 14 000 9950 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 101XC3 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M20 | HARTING | 19 20 003 1440 | 19 20 003 1440 | MATCH | HAR.19200031440 | HARBOS | Han 3A-gg-M20 Ledige wartelbehuizing | 1
47 | 101XC3 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, MALE | HARTING | 09 20 003 2611 | 09 20 003 2611 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 101XC3 | 1 | CABLE GLAND, M16X1,5, 4,5…10MM, POLYAMIDE, IP68 | LAPP BENELUX | 53111010 | 53111010 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53111010 | LAPVEL | SKINTOP ST-M 16x1,5 RAL 7001 SGY, IP68 | 1
47 | 101XC3 | 1 | REDUCING BUSHING, M20X1,5-M16X1,5, BRASS NICKEL-PLATED | JACOB | M20M16 | M20M16 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | JAC.M20M16 | JACKER | Reduceerring M20 > M16, messing vernikkeld | 1
47 | 103W1 | 50 | CONTROL CABLE, PVC, CORES NUMBERED, 3G1,5 | LAPP BENELUX | ÖLFLEX CLASSIC 110 | 1119303 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.1119303 | LAPVEL | ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 | 1
47 | 103XS1 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, FEMALE | HARTING | 09 20 003 2711 | 09 20 003 2711 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 103XS1 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH ON ENCLOSURES, M20 | HARTING | 19 20 003 1750 | 19 20 003 1750 | MATCH | HAR.19200031750 | HARBOS | Han 3A-kg-QB-M20 | 1
47 | 103XS1 | 2 | CABLE GLAND, M20X1,5, 7…13MM, POLYAMIDE, IP68 | LAPP BENELUX | 53111020 | 53111020 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53111020 | LAPVEL | SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7001 SGY, IP68 | 1
47 | 103XS1 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, MALE | HARTING | 09 20 003 2611 | 09 20 003 2611 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 103XS1 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M20 | HARTING | 19 20 003 1440 | 19 20 003 1440 | MATCH | HAR.19200031440 | HARBOS | Han 3A-gg-M20 Ledige wartelbehuizing | 1
47 | 103XS2 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, FEMALE | HARTING | 09 20 003 2711 | 09 20 003 2711 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 103XS2 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH ON ENCLOSURES, M20 | HARTING | 19 20 003 1750 | 19 20 003 1750 | MATCH | HAR.19200031750 | HARBOS | Han 3A-kg-QB-M20 | 1
47 | 103XS2 | 2 | CABLE GLAND, M20X1,5, 7…13MM, POLYAMIDE, IP68 | LAPP BENELUX | 53111020 | 53111020 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53111020 | LAPVEL | SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7001 SGY, IP68 | 1
47 | 103XS2 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, MALE | HARTING | 09 20 003 2611 | 09 20 003 2611 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 103XS2 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M20 | HARTING | 19 20 003 1440 | 19 20 003 1440 | MATCH | HAR.19200031440 | HARBOS | Han 3A-gg-M20 Ledige wartelbehuizing | 1
47 | 103XS4 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, FEMALE | HARTING | 09 20 003 2711 | 09 20 003 2711 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 103XS4 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH ON ENCLOSURES, M20 | HARTING | 19 20 003 1750 | 19 20 003 1750 | MATCH | HAR.19200031750 | HARBOS | Han 3A-kg-QB-M20 | 1
47 | 103XS4 | 2 | CABLE GLAND, M20X1,5, 7…13MM, POLYAMIDE, IP68 | LAPP BENELUX | 53111020 | 53111020 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53111020 | LAPVEL | SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7001 SGY, IP68 | 1
47 | 103XS4 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, MALE | HARTING | 09 20 003 2611 | 09 20 003 2611 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 103XS4 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M20 | HARTING | 19 20 003 1440 | 19 20 003 1440 | MATCH | HAR.19200031440 | HARBOS | Han 3A-gg-M20 Ledige wartelbehuizing | 1
47 | 103XS5 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, FEMALE | HARTING | 09 20 003 2711 | 09 20 003 2711 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 103XS5 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH ON ENCLOSURES, M20 | HARTING | 19 20 003 1750 | 19 20 003 1750 | MATCH | HAR.19200031750 | HARBOS | Han 3A-kg-QB-M20 | 1
47 | 103XS5 | 2 | CABLE GLAND, M20X1,5, 7…13MM, POLYAMIDE, IP68 | LAPP BENELUX | 53111020 | 53111020 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53111020 | LAPVEL | SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7001 SGY, IP68 | 1
47 | 103XS5 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, MALE | HARTING | 09 20 003 2611 | 09 20 003 2611 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
47 | 103XS5 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M20 | HARTING | 19 20 003 1440 | 19 20 003 1440 | MATCH | HAR.19200031440 | HARBOS | Han 3A-gg-M20 Ledige wartelbehuizing | 1
47 |  | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, FEMALE | HARTING | 09 20 003 2711 | 09 20 003 2711 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
48 | 103XS7 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH ON ENCLOSURES, M20 | HARTING | 19 20 003 1750 | 19 20 003 1750 | MATCH | HAR.19200031750 | HARBOS | Han 3A-kg-QB-M20 | 1
48 | 103XS7 | 2 | CABLE GLAND, M20X1,5, 7…13MM, POLYAMIDE, IP68 | LAPP BENELUX | 53111020 | 53111020 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53111020 | LAPVEL | SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7001 SGY, IP68 | 1
48 | 103XS7 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, MALE | HARTING | 09 20 003 2611 | 09 20 003 2611 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
48 | 103XS7 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M20 | HARTING | 19 20 003 1440 | 19 20 003 1440 | MATCH | HAR.19200031440 | HARBOS | Han 3A-gg-M20 Ledige wartelbehuizing | 1
48 | 103XS8 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, FEMALE | HARTING | 09 20 003 2711 | 09 20 003 2711 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
48 | 103XS8 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH ON ENCLOSURES, M20 | HARTING | 19 20 003 1750 | 19 20 003 1750 | MATCH | HAR.19200031750 | HARBOS | Han 3A-kg-QB-M20 | 1
48 | 103XS8 | 2 | CABLE GLAND, M20X1,5, 7…13MM, POLYAMIDE, IP68 | LAPP BENELUX | 53111020 | 53111020 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53111020 | LAPVEL | SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7001 SGY, IP68 | 1
48 | 103XS8 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, MALE | HARTING | 09 20 003 2611 | 09 20 003 2611 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
48 | 103XS8 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M20 | HARTING | 19 20 003 1440 | 19 20 003 1440 | MATCH | HAR.19200031440 | HARBOS | Han 3A-gg-M20 Ledige wartelbehuizing | 1
48 | 104XS1 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, FEMALE | HARTING | 09 20 003 2711 | 09 20 003 2711 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
48 | 104XS1 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH ON ENCLOSURES, M20 | HARTING | 19 20 003 1750 | 19 20 003 1750 | MATCH | HAR.19200031750 | HARBOS | Han 3A-kg-QB-M20 | 1
48 | 104XS1 | 2 | CABLE GLAND, M20X1,5, 7…13MM, POLYAMIDE, IP68 | LAPP BENELUX | 53111020 | 53111020 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53111020 | LAPVEL | SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7001 SGY, IP68 | 1
48 | 104XS1 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, MALE | HARTING | 09 20 003 2611 | 09 20 003 2611 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
48 | 104XS1 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M20 | HARTING | 19 20 003 1440 | 19 20 003 1440 | MATCH | HAR.19200031440 | HARBOS | Han 3A-gg-M20 Ledige wartelbehuizing | 1
48 | 104XS2 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, FEMALE | HARTING | 09 20 003 2711 | 09 20 003 2711 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
48 | 104XS2 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH ON ENCLOSURES, M20 | HARTING | 19 20 003 1750 | 19 20 003 1750 | MATCH | HAR.19200031750 | HARBOS | Han 3A-kg-QB-M20 | 1
48 | 104XS2 | 2 | CABLE GLAND, M20X1,5, 7…13MM, POLYAMIDE, IP68 | LAPP BENELUX | 53111020 | 53111020 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53111020 | LAPVEL | SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7001 SGY, IP68 | 1
48 | 104XS2 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, MALE | HARTING | 09 20 003 2611 | 09 20 003 2611 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
48 | 104XS2 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M20 | HARTING | 19 20 003 1440 | 19 20 003 1440 | MATCH | HAR.19200031440 | HARBOS | Han 3A-gg-M20 Ledige wartelbehuizing | 1
48 | 104XS4 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, FEMALE | HARTING | 09 20 003 2711 | 09 20 003 2711 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
48 | 104XS4 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH ON ENCLOSURES, M20 | HARTING | 19 20 003 1750 | 19 20 003 1750 | MATCH | HAR.19200031750 | HARBOS | Han 3A-kg-QB-M20 | 1
48 | 104XS4 | 2 | CABLE GLAND, M20X1,5, 7…13MM, POLYAMIDE, IP68 | LAPP BENELUX | 53111020 | 53111020 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53111020 | LAPVEL | SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7001 SGY, IP68 | 1
48 | 104XS4 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, MALE | HARTING | 09 20 003 2611 | 09 20 003 2611 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
48 | 104XS4 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M20 | HARTING | 19 20 003 1440 | 19 20 003 1440 | MATCH | HAR.19200031440 | HARBOS | Han 3A-gg-M20 Ledige wartelbehuizing | 1
48 | 104XS5 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, FEMALE | HARTING | 09 20 003 2711 | 09 20 003 2711 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
48 | 104XS5 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH ON ENCLOSURES, M20 | HARTING | 19 20 003 1750 | 19 20 003 1750 | MATCH | HAR.19200031750 | HARBOS | Han 3A-kg-QB-M20 | 1
48 | 104XS5 | 2 | CABLE GLAND, M20X1,5, 7…13MM, POLYAMIDE, IP68 | LAPP BENELUX | 53111020 | 53111020 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53111020 | LAPVEL | SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7001 SGY, IP68 | 1
48 | 104XS5 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, MALE | HARTING | 09 20 003 2611 | 09 20 003 2611 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
48 | 104XS5 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M20 | HARTING | 19 20 003 1440 | 19 20 003 1440 | MATCH | HAR.19200031440 | HARBOS | Han 3A-gg-M20 Ledige wartelbehuizing | 1
48 | 104XS7 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, FEMALE | HARTING | 09 20 003 2711 | 09 20 003 2711 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
48 | 104XS7 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH ON ENCLOSURES, M20 | HARTING | 19 20 003 1750 | 19 20 003 1750 | MATCH | HAR.19200031750 | HARBOS | Han 3A-kg-QB-M20 | 1
48 | 104XS7 | 2 | CABLE GLAND, M20X1,5, 7…13MM, POLYAMIDE, IP68 | LAPP BENELUX | 53111020 | 53111020 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53111020 | LAPVEL | SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7001 SGY, IP68 | 1
48 | 104XS7 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, MALE | HARTING | 09 20 003 2611 | 09 20 003 2611 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
48 | 104XS7 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M20 | HARTING | 19 20 003 1440 | 19 20 003 1440 | MATCH | HAR.19200031440 | HARBOS | Han 3A-gg-M20 Ledige wartelbehuizing | 1
48 | 104XS8 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, FEMALE | HARTING | 09 20 003 2711 | 09 20 003 2711 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
48 | 104XS8 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH ON ENCLOSURES, M20 | HARTING | 19 20 003 1750 | 19 20 003 1750 | MATCH | HAR.19200031750 | HARBOS | Han 3A-kg-QB-M20 | 1
48 |  | 2 | CABLE GLAND, M20X1,5, 7…13MM, POLYAMIDE, IP68 | LAPP BENELUX | 53111020 | 53111020 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53111020 | LAPVEL | SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7001 SGY, IP68 | 1
49 | 104XS8 | 1 | CONNECTOR SCREW CONNECTION, 3 POLE +PE, MALE | HARTING | 09 20 003 2611 | 09 20 003 2611 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
49 | 104XS8 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M20 | HARTING | 19 20 003 1440 | 19 20 003 1440 | MATCH | HAR.19200031440 | HARBOS | Han 3A-gg-M20 Ledige wartelbehuizing | 1
49 | 151E6 | 1 | SYSTEM LIGHTS, LED, 24VDC, 900 lm, RAL 7016, B=437, UL | RITTAL | 2500220 | 2500220 | MATCH | RIT.2500220 | RITZEV | SZ LED 900 lm z sensor z wcd 24V DC | 1
49 | 151E6 | 1 | PLUG, 2P, FEMALE, 24VDC, FOR SYSTEM LIGHTS | RITTAL | SZ.2500610 | 2500610 | MATCH | RIT.2500610 | RITZEV | SZ Contrastekker v voeding 2-p24VDC VE=5 | 1
49 | 151M4 | 1 | CABINET FAN, 24VDC, 230M³/H, RAL7035, IP54 | RITTAL | 3241124 | 3241124 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
49 | 151S2 | 1 | THERMOSTAT | RITTAL | 3110000 | 3110000 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
49 | 200S2 | 1 | EMERGENCY-STOP SWITCH, PULL RELEASE, 2NC, WITH M12 PLUG | EATON | EAT.C22-PV-K02-P10 | 185184 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
49 | 200S2 | 1 | EMERGENCY STOP PROTECTIVE COVER | EATON | M22-XGPV | 231273 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
49 | 240XS0 | 1 | FEEDTHROUGH PLUG, USB, IP65 | EATON | M22-USB | 147539 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
49 | 270XC1 | 0 | CONNECTOR, THERMOCOUPLE, MINIATURE, 2 PIN, TYPE K | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 724-102 | 724-102 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.724-102 | TCDNED | Thermokoppel stekkerverbinding; Type K Standaard Stekker (miniatuur) | 1
49 | 270XC2 | 0 | CONNECTOR, THERMOCOUPLE, MINIATURE, 2 PIN, TYPE K | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 724-102 | 724-102 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.724-102 | TCDNED | Thermokoppel stekkerverbinding; Type K Standaard Stekker (miniatuur) | 1
49 | 270XC3 | 0 | CONNECTOR, THERMOCOUPLE, MINIATURE, 2 PIN, TYPE K | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 724-102 | 724-102 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.724-102 | TCDNED | Thermokoppel stekkerverbinding; Type K Standaard Stekker (miniatuur) | 1
49 | 270XC4 | 0 | CONNECTOR, THERMOCOUPLE, MINIATURE, 2 PIN, TYPE K | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 724-102 | 724-102 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.724-102 | TCDNED | Thermokoppel stekkerverbinding; Type K Standaard Stekker (miniatuur) | 1
49 | 270XC6 | 0 | CONNECTOR, THERMOCOUPLE, MINIATURE, 2 PIN, TYPE K | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 724-102 | 724-102 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.724-102 | TCDNED | Thermokoppel stekkerverbinding; Type K Standaard Stekker (miniatuur) | 1
49 | 270XC7 | 0 | CONNECTOR, THERMOCOUPLE, MINIATURE, 2 PIN, TYPE K | TC MEET EN REGELTECHNIEK BV | 724-102 | 724-102 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | TCM.724-102 | TCDNED | Thermokoppel stekkerverbinding; Type K Standaard Stekker (miniatuur) | 1
49 | 271XC1 | 1 | HAN BRID-RJ45 C-M STEWART | HARTING | 09 12 003 3021 | 09 12 003 3021 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
49 | 271XC1 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M25 | HARTING | 19 20 003 1445 | 19 20 003 1445 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
49 | 271XC1 | 1 | CABLE GLAND, M25X1,5, 9…17MM, POLYAMIDE, IP68 | LAPP BENELUX | 53111030 | 53111030 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53111030 | LAPVEL | SKINTOP ST-M 25x1,5 RAL 7001 SGY, IP68 | 1
49 | 271XC2 | 1 | HAN BRID-RJ45 C-M STEWART | HARTING | 09 12 003 3021 | 09 12 003 3021 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
49 | 271XC2 | 1 | SLEEVE HOUSING, SINGLE LOCKING LATCH, M25 | HARTING | 19 20 003 1445 | 19 20 003 1445 | NIET GEVONDEN |  |  |  | 0
49 | 271XC2 | 1 | CABLE GLAND, M25X1,5, 9…17MM, POLYAMIDE, IP68 | LAPP BENELUX | 53111030 | 53111030 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | LAP.53111030 | LAPVEL | SKINTOP ST-M 25x1,5 RAL 7001 SGY, IP68 | 1
49 | 280H1 | 1 | INDICATOR MODULE, 24VAC/DC, 2...5 LEVEL | ROCKWELL AUTOMATION | 855WG24Y6Y3Y5Y4 | 855WG24Y6Y3Y5Y4 | MATCH | ALL.855WG24Y6Y3Y5Y4 | ROCUIT | Signaalzuil, 24Vac/dc, blauw/groen/oranje/rood | 1
49 | X | 1 | CEE CONNECTOR, 400VAC, 63A, 5 POLE, MALE, IP67, RED | MENNEKES | 13212 | 13212 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | MEN.13212 | MENHAZ | CEE Contactstop 63A 5P 400V (50 Hz / 60 Hz) PowerTOP, IP67, Rood | 1
50 | 240A3 | 1 | COMPUTER / HMI, 24VDC, 21,5", TOUCH, TFT, 4GB MEMORY | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | CP2221-0030 | CP2221-0030 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.CP2221-0030 | BECVER | Multi-touch built-in Panel PC CP22xx-0030, 21.5-inch display 1920 x 1080, multi-finger touch screen | 1
50 | 240A3 | 1 | PCIe ETHERNET INTERFACE CARD, RJ45, 10/100/1000 MBIT/S | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | FC9071-0000 | FC9071-0000 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.FC9071-0000 | BECVER | Gigabit Ethernet PC interface card, 10/100/1000 Mbit/s, 1-channel, PCIe interface, | 1
50 | 240A3 | 1 | MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BIT, 2021, ENGLISH | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | C9900-S513 | C9900-S513 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.C9900-S513 | BECVER | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 bit, English, for industrial PCs with Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3 or Cor | 1
50 | 240A3 | 1 | CONFIGURATION OPTION: UPS INTEGRATED IN 24 POWER SUPPLY | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | C9900-U209 | C9900-U209 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.C9900-U209 | BECVER | uninterruptible power supply UPS, integrated into the 24 V power supply, without battery, occupies one internal serial I | 1
50 | 240A3 | 1 | CONFIGURATION OPTION: RAM MEMORY EXPANSION TO 8 GB | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | C9900-R270 | C9900-R270 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.C9900-R270 | BECVER | memory extension to 8 GB DDR4 RAM, instead of 4 GB | 1
51 | 240A1 | 1 | COMPUTER / HMI, 24VDC, 7", TOUCH, TFT | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | CP6706-0001-0060 | CP6706-0001-0060 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.CP6706-0001-0060 | BECVER | "Economy" Built-in Panel PC | 1
51 | 240A1 | 1 | PROCESSOR, 6TH GENERATION I5, 2,3 GHZ, | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | C9900-C584 | C9900-C584 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.C9900-C584 | BECVER | processor Intel Atom x5-E3940, 1,6 GHz, 4 cores (TC3: 50), instead of Intel Atom x5-E3930 1,3 GHz (TC3: 40) | 1
51 | 240A1 | 1 | MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BIT, 2021, ENGLISH | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | C9900-S511 | C9900-S511 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.C9900-S511 | BECVER | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 bit, English, for Industrial PCs with Intel Atom® E38xx and Intel Atom® x5-E39xx | 1
51 | 240A1 | 1 | MEMORY CARD, 80GB | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | C9900-H620 | C9900-H620 | MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | BEC.C9900-H620 | BECVER | 80 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range, instead of 40 GB CFast card with 3D flash | 1

## Samenvatting
Status | Aantal | %
MATCH (fab niet gemapt, op type alleen) | 122 | 35.1%
MATCH | 115 | 33.0%
NIET GEVONDEN | 58 | 16.7%
NIET GEVONDEN (fab niet gemapt) | 49 | 14.1%
NIET UNIEK (type alleen, fab niet gemapt) | 2 | 0.6%
GEEN TYPE NR | 2 | 0.6%
TOTAAL | 348 | 100.0%